| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.14 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 44309,04 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 412437,25 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 419534,47 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 418718,73 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 45124,78 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  | 16500 |  |  |  |
| Июнь: замена окон в количестве 8 шт. |  |  |  | 157740 |  |  |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке (гвозди) |  |  |  | 620,45 |  |  |  |
| 21.09. установка ручки на дверь в подъезде (ручка дверная, саморезы) |  |  |  | 785,45 |  |  |  |
| 25.10. осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 23.11. кв.30 прочистка вентканала |  |  |  | 1361,21 |  |  |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1307,42 |  |  |  |
| 29.12. кв.13 осмотр вентканала |  |  |  | 1361,21 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.16-18 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 17.03. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 26.03. кв.14 осмотр стояка канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |  |
| 11.05. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 01.05. кв.32 прогонка стояка ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 22.05. кв.32 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 25.06. кв.17 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 07.09. кв.11 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2 шт., труба м/п д.15-4м., угол-2шт., цанга-4 шт., сварочные работы) |  |  |  | 8863,6 |  |  |  |
| 23.09. 1 под. Устранение засора канализации (заглушка-1шт., манжета-1шт.) |  |  |  | 1336,11 |  |  |  |
| 20.09. кв.30 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 09.09. кв.16 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 29.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 24.09. кв.36 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 2980,22 |  |  |  |
| 04.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.4 ремонт фазного провода в эл.щите |  |  |  | 370,18 |  |  |  |
| 30.08. замена вставок на автоматы в ВРУ (автомат-17 шт., динрейка, изолента) |  |  |  | 10519,26 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 6726,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5546,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22393,80 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 15675,66 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 66683,76 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 64942,02 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7215,78 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 418718,73 |  |  |  |