| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 208223,40 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 200082,41 |  |  |
| Выполнены работы в 2021году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 145173,29 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 54909,12 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома (Амкадор) |  |  |  | 1307,42 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.13 устранение утечки в подвальном помещении (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  | 2184,39 |  |  |
| 15.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 31.03. кв.17 осмотр подвала |  |  |  | 738,53 |  |  |
| 12.05. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  | 1780,25 |  |  |
| 10.07. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 10.08. кв.12 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1196,14 |  |  |
| 16.08. ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-1 шт., 1,5м-1шт., 0,5-1шт., патрубок-1шт., отвод-6шт., ревизия-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  | 6652,6 |  |  |
| 15.09. кв.20 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  | 2617,22 |  |  |
| 03.10. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 06.10. кв.20 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1196,14 |  |  |
| 16.12. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.08. кв.13 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  | 843,98 |  |  |
| 27.09. замена вводного кабеля (орех бол.-3шт., изолента) |  |  |  | 6229,26 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4626,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12061,44 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 8443,01 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 35916,29 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 34978,18 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3886,46 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 145173,29 |  |  |