| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.8 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 28544,57 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 190029,84 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 191954,78 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 175581,54 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 44917,81 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |  |
| Июнь: ремонт (частичная перекладка, штукатурка, покраска) вентстояков в количестве 6 шт. |  |  | 62898 |  |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.18 осмотр |  |  | 624,52 |  |  |
| 14.04. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |  |
| 15.04. откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  | 3594,61 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 4527,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11642,40 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8149,68 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 33245,52 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 33762,96 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3751,44 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 175581,54 |  |  |