| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.К.Маркса д.108 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 156547,80 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 518011,38 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 534052,84 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 365749,40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 324851,23 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов, наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6403,5 |  |  |  |
| 02.03. очистка кровли от наледи и снега (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3842,1 |  |  |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 18.03. уборка наледи с кровли, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6403,5 |  |  |  |
| 09.07. установка лавочек у подъездов (лавочки-2шт., труба д.50-3м., цемент-1м., песок, сварочные работы) |  |  | 21814,1 |  |  |  |
| 28.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги Автовышки) |  |  | 5342,8 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.11 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  | 2729,44 |  |  |  |
| 16.01. кв.51 нет ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 22.02. кв.8 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 13.02. кв.45 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 15.02. кв.45,51 нет ГВС, прочистка труб (сварочные работы) |  |  | 6989,77 |  |  |  |
| 24.03. кв.8 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 19.04. кв.8 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 19.05. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 06.06. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 09.06. кв.8 нет ГВС |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 30.06. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| 01.08. кв.2 замена заглушек на радиаторах отопления (заглушка д.15-1шт.) |  |  | 1138,11 |  |  |  |
| 01.08. кв.51 осмотр радиатора отопления |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 25.08. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 31.08. кв.8 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 2056,4 |  |  |  |
| 19.09. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 29.09. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 07.10. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 4799,35 |  |  |  |
| 26.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 28.10. кв.39 прогонка стояка отопления, устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 27.10. кв.1 замена кранов на стояках отопления (кран шар.д.15-4шт, боченок д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., д.25-2шт., боченок д.25-2шт., сварочные работы) |  |  | 7969,27 |  |  |  |
| 26.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 29.10. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 21.11. кв.7-8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 10.11. очистка расходомеров ОДПУ на отопление |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 21.11. кв.7 устранение на стояке ГВС |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 03.12. кв.2 устранение утеки на стояке отопления (боченок -1шт.) |  |  | 1735,17 |  |  |  |
| 13.12. кв.30 устранение утечки на радиаторе |  |  | 3411,43 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.21 замена автомата МОП (автомат-2шт.) |  |  | 1324,78 |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |  |
| 06.03. кв.4 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  | 616,96 |  |  |  |
| 17.03. кв.1 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  | 1233,92 |  |  |  |
| 08.06. замена датчика движения (датчик) |  |  | 1801,36 |  |  |  |
| 26.07. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 561,39 |  |  |  |
| 06.08. кв.26 замена датчика движения (датчик движения) |  |  | 1393,98 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 10277,30 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 11211,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 12950,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 30252,96 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 87733,58 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 87733,58 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 9748,18 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 365749,40 |  |  |  |