| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.182 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 164889,10 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 408708,48 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 403175,30 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 473102,46 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 94961,94 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. уборка снежных навесов и сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2561,4 |  |  |  |
| 16.03. уборка снега с кровли, ремонт кровли (железо, саморезы, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5672,8 |  |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 01.04. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1335,7 |  |  |  |
| 02.07. кв.23 прочистка вентканала |  |  |  | 1355,81 |  |  |  |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  | 1070,75 |  |  |  |
| 18.11. установка доводчика (доводчик) |  |  |  | 3231,21 |  |  |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |  |
| 10.02.кв.15. устранение утечки на стояке в подвале |  |  |  | 1463,71 |  |  |  |
| 05.03. замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2074,39 |  |  |  |
| 10.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 1903,71 |  |  |  |
| 16.04. кв.10 осмотр подвала, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 1463,71 |  |  |  |
| 24.04. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 11.05. осмотр подвала |  |  |  | 738,53 |  |  |  |
| Июнь: демонтаж, монтаж системы ХВС,ГВС, замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС в подвале |  |  |  | 179009,82 |  |  |  |
| 23.06. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 27.06. кв.23 слабый напор ХВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 07.07. промывка системы отопления |  |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| 31.07. кв.20 утечка на стояке в подвале |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 02.08. устранение утечки на стояке в подвале (кран шар.д.20-1шт., муфта-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 3508,22 |  |  |  |
| 14.08. кв.26 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 22.08. кв.17 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 21.08. кв.26 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 16.08. кв.26 устранение утечки на стояке (кран шар.д.20-1шт., муфта-2шт.) |  |  |  | 2186,17 |  |  |  |
| 13.09. кв.24 замена кранов на радиаторах отопления (пробка радиаторная-2шт., кр.шар.д.15-2шт.,боченок-2шт.) |  |  |  | 3261,27 |  |  |  |
| 13.09. 3 под. Замена труб канализации (труба д.110 3м-2шт., компенсатор, тройник-1шт., заглушка, переход, манжета-2шт.) |  |  |  | 5226,43 |  |  |  |
| 14.09. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 21.10. 1 под. Устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 04.11. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 05.11. кв.2 утечка на стояке, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 01.12. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 09.12. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 22.12. кв.34 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2546,27 |  |  |  |
| 29.12. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 23.12. кв.12 нет ХВС, отогрев в подвале |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 15.12. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 16.10. кв.36 ремонт фазного провода в эл.щите |  |  |  | 678,98 |  |  |  |
| 16.11. кв.15 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 495,39 |  |  |  |
| 17.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (датчик движения-2шт., лампочка-2шт., изолента, кабель-2м., автомат-1шт.) |  |  |  | 8962,65 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 6726,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 6247,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 12750,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 23690,88 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 16583,62 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 70546,18 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 68703,55 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7633,73 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 473102,46 |  |  |  |