| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 60136,74 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 137305,44 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 128876,97 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 139982,10 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 49031,61 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |  |
| 16.02. кв.13 очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |  |
| 09.03. кв.12 осмотр, прочистка вентиляции |  |  | 1609,68 |  |  |
| 25.03. кв.12 прочистка вентиляции |  |  | 2301,08 |  |  |
| Октябрь: установка двери в под.№2 |  |  | 41382 |  |  |
| 11.11. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 1092,07 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков снега |  |  | 510,45 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 22.12. кв.6 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |  |
| 17.12. кв.2-5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 652,07 |  |  |
| 27.12. кв.6 устранение утечки на стояке отопления (муфта -3 шт., муфта соед. д.32-2шт., сварочные работы) |  |  | 6260,43 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 05.05. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (эл.провод-2м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5756,26 |  |  |
| 03.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 3990,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2989,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3062,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7952,04 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 5566,43 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23679,41 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 23060,92 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2562,32 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 139982,10 |  |  |