| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 189785,42 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 211263,36 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 200321,58 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 204409,22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 185697,78 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 26.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1307,42 |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 20.03. уборка наледи с кровли (Автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1087,42 |  |  |  |
| 02.09. кв.4 прочистка вентиляции |  |  |  | 4467,1 |  |  |  |
| 29.09. кв.14 прочистка вентиляции |  |  |  | 3084,3 |  |  |  |
| 06.12.ремонт, установка кодового замка |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 03.12.1 под. Ремонт входной двери, ремонт пола (пена, арматура, саморезы) |  |  |  | 4528,4 |  |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.04. кв.23 ремонт стояка ГВС (резьба д.25-2шт., отвод д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 3081,44 |  |  |  |
| 02.04. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 03.05. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 06.07. кв.13-15 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 18.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 22.07. кв.15-16 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 30.07. кв.21 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 01.08. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 01.09 кв.4 замена стояка канализации (труба д.110 1м-4шт., 2м-1шт., д.50 1,5м-1шт., 1м-1шт., переход-1шт., ревизия-2шт., компенсатор-2шт.. Тройник-4шт., переход-2шт., отвод-1шт., манжета-2шт.) |  |  |  | 11239,09 |  |  |  |
| 14.10. кв.3 устранение засоры канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 13.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 02.12. кв.4,8 замена стояка ХВС (труба ППР32-10м., д.25-6м., угол-8шт., переход-2шт., муфта соед.32-2шт., д.25-1шт., муфта д.32-2шт., американка-1шт., тройник д.32-2шт., д.25-1шт., кран шар.д.25-2шт.,муфта д.20-1шт., д.25-52шт., переход-1шт., цанга-1шт., резьба-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 14601,76 |  |  |  |
| 02.12. изоляция стояка ХВС (стеклоткань-5м., изолон-5м.) |  |  |  | 2551,22 |  |  |  |
| 20.12. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 04.05. кв.9 ремонт контактов, осмотр электрооборудования |  |  |  | 678,98 |  |  |  |
| 04.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., изолента, эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  | 6394,26 |  |  |  |
| 16.06. замена светильников МОП (светильник-6 шт., эл.провод-15м., гофра-10м., выключатель-2 шт.) |  |  |  | 10744,65 |  |  |  |
| 20.08. кв.21 замена датчика движения (датчик) |  |  |  | 1393,98 |  |  |  |
| 03.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  | 4353,88 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4484,64 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4714,64 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12243,96 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 8570,77 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 36459,79 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 35507,48 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3945,28 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 204409,22 |  |  |  |