| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.Коминтерна д.58А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -42744,01 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1273699,50 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 1254628,83 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 13027,15 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1041833,19 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 183078,78 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5122,8 |  |
| Февраль:Дезинсекция (обработка от мошки подвального помещения) |  |  | 3927 |  |
| 11.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3842,1 |  |
| 11.03. очистка козырьков от снега |  |  | 1287,74 |  |
| 29.03. кв.35 ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |  |
| 27.03. кв.34 ремонт кровли, уборка снега (железо-1,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7055,59 |  |
| 07.04. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2423,12 |  |
| 12.05. ремонт цоколя (шифер-3л., дюбель-гвоздь) |  |  | 4061,08 |  |
| 27.05. установка дверей в подвал (листовое железо, труба проф. 40*20-4м., сварочные работы) |  |  | 5239,35 |  |
| 28.05. ремонт, кладка подвальной двери (кирпич-40 шт., краска-1б., кисть, песок, цемент-1м.) |  |  | 6678,1 |  |
| 30.06. установка лавочек у подъездов (лавочка-3шт., цемент, песок) |  |  | 28321,3 |  |
| 01.07. установка лавочек у подъездов (лавочка-6шт., цемент, песок) |  |  | 52866,89 |  |
| 05.07. установка лавочек у подъездов (лавочка-2шт., песок, цемент, диск отрезной-1шт.) |  |  | 19119,1 |  |
| 08.07. 3 под. Укрепление подшива на кровле дома (саморезы) |  |  | 2502,9 |  |
| 02.12. кв.37 прочистка вентканалов |  |  | 1701,51 |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  | 2047,21 |  |
| 22.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 10685,59 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 05.01. кв.49 осмотр инженерных сетей |  |  | 1720,3 |  |
| 18.01. кв.5 запах канализации, осмотр |  |  | 1767,75 |  |
| 07.02. кв.4,7 замена стояка ХВС и запорной арматуры в подвале (кран шар.д.50-1 шт., кран шар.д.15-1шт., муфта д.32-2шт., муфта д.25-2шт., труба д.25-2м., сварочные работы) |  |  | 9138,61 |  |
| 07.02. кв.6 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 02.02. кв.30 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 18.02. осмотр подвального помещения |  |  | 1150,22 |  |
| 03.03. осмотр подвального помещения |  |  | 738,53 |  |
| 10.03. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 09.03. кв.35 нет ХВС, осмотр |  |  | 1463,71 |  |
| 06.03. кв.94 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1799,39 |  |
| 13.03. кв.53 слабый напор ХВС,ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 22.03. кв.63 замена крана на полотенцесушителе (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1235,19 |  |
| 29.03. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 09.04. кв.84 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 15.04. кв.14 устранение утечки на стояке канализации (гофра, отвод д.110-1шт.) |  |  | 1180,19 |  |
| 17.04. кв.25 устранение засора канализации |  |  | 1903,71 |  |
| 15.04. кв.14 ремрнт стояка канализации (гофра - 2 шт., манжета д.110-1 шт.) |  |  | 5631,82 |  |
| 22.04. кв.30 нет ГВС, осмотр, прогонка стояка |  |  | 1150,22 |  |
| 30.04. кв.10 замена крана на полотенцесушителе (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1738,71 |  |
| 03.04. кв.16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1463,71 |  |
| 03.05. кв.26 устранение засора канализации |  |  | 2999,50 |  |
| 24.05. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 09.06. кв.12 ремонт системы отопления (труба д.20-2м., отвод д.20-8 шт., пробка рад.-2шт., арматура-1м.) |  |  | 9127,60 |  |
| 18.06. кв.91 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 16.06. кв.23 нет ХВС, прочистка фильтра |  |  | 1006,11 |  |
| 23.06. кв.25 слабый напор ХВС, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 25.06. кв.76 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 30.06. кв.92 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 02.07. утечка на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1091,08 |  |
| 04.07. кв.59 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 1537,17 |  |
| 15.07. кв.13 замена кранов на стояках ГВС, ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2061,16 |  |
| 16.07. кв.86 нет ХВС, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 19.07. кв.25 слабый напор ХВС |  |  | 652,07 |  |
| 16.07. кв.83 нет ХВС, осмотр стояков |  |  | 1537,17 |  |
| 15.07. кв.26 устранение засора стояка ХВС (сварочные работы) |  |  | 3163,32 |  |
| 14.07. кв.26 ремонт на стояке ХВС, установка крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2926,33 |  |
| 13.07. кв.86 нет ХВС, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 31.07. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 03.08. кв.23 нет ХВС , осмотр стояка |  |  | 652,07 |  |
| 03.09. кв.51 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 09.09. кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 12.09. кв.30 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 10.09. кв.30,32 замена стояка ХВС (труба д.25-2м., сварочные работы) |  |  | 7349,43 |  |
| 21.09. кв.49 прогонка системы отопления |  |  | 1891,22 |  |
| 20.09. 1 п. прогонка стояка ГВС |  |  | 1006,11 |  |
| 04.10.кв.25 осмотр колодцев канализации, стояков ГВС |  |  | 1537,17 |  |
| 09.10. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 06.10. кв.32,30 устранение утечки на стояке канализации( труба д.110 1,5м-1шт., д.50 1м-1шт., тройник-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., селикон-1шт., отвод-1шт., заглушка-1шт., компенсатор-1шт., переход-1шт.) |  |  | 6938,60 |  |
| 12.10. устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 17.10. кв.94 утечка воды на стояке, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 27.10. кв.94 замена стояка канализации (труба д.110 0,75м-3 шт., крестовина-1шт., манжет-2шт., переход-1шт., переход-1шт., отовд-2шт., адаптер-1шт.) |  |  | 7627,76 |  |
| 24.10. кв.94 осмотр стояка канализации |  |  | 652,07 |  |
| 25.10. кв.94 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  | 652,07 |  |
| 21.10. кв.70 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 22.10. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 07.11. кв.91 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 17.11. кв.36 замена стояка канализации (отвод-3шт., труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1шт., 0,5м-2шт., крестовина-1шт., переход-2шт., манжет-2шт.. Труба д.50 1м-1шт., отвод - 2шт.) |  |  | 8199,76 |  |
| 12.11. кв.51 осмотр стояка канализации |  |  | 652,07 |  |
| 19.11. кв.11 осмотр стояка ХВС |  |  | 652,07 |  |
| 17.11. кв.10 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15, боченок) |  |  | 2705,22 |  |
| 15.11. кв.36 осмотр стояка канализации |  |  | 652,07 |  |
| 23.11. кв.36 осмотр стояков |  |  | 652,07 |  |
| 25.11. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 17.11. кв.73 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2441,22 |  |
| 12.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 30.11. кв.72 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 26.11. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 26.11. кв.56 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 2265,22 |  |
| 25.11. 8 п. нет ГВС, холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 28.11. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 25.11. кв.56 утечка на стояке ГВС, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 08.12. кв.6 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 06.12. кв.92 шум в трубах ГВС, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 09.12. кв.66 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1006,11 |  |
| 26.12. кв.92 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 25.12. кв.76 шум в стояках, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 22.12. кв.75 холодные радиаторы, осмотр, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 17.12. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 16.12. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 13.12. 1 под. Нет ГВС, ремонт стояка (муфта соед.-2шт., тройник-1шт., труба ППР д.32-1м., 25 ППР-1 м., тройник-1шт.. Кран ППР-1шт., 25ППР-1шт, 20ППР-2шт.) |  |  | 8382,33 |  |
| 16.12. прочистка фильтра ХВС в подвальном помещении |  |  | 1006,11 |  |
| 27.12. кв.36,92 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 19.12. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 28.12. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 18.12. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 28.12. кв.72,78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 14-15.01. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-5м., автомат-3шт., лампочка-4шт.) |  |  | 13454,98 |  |
| 18-19.01. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-4м., автомат-3шт., лампочка-6шт., датчик движения) |  |  | 13831,98 |  |
| 19.01. 4п. Замена датчика движения (датчик) |  |  | 1599,78 |  |
| 22.01. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1793,71 |  |
| 25.01. кв.39 устранение утечки на стояке ХВС (труба д.25-2м., сварочные работы) |  |  | 5237,44 |  |
| 21.09. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 484,39 |  |
| 22.09. кв.23 ремонт фазного провода, замена автомат(автомат-2шт.) |  |  | 1228,98 |  |
| 29.09. ремонт освещения МОП |  |  | 678,98 |  |
| 29.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (изолента, эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  | 7499,65 |  |
| 30.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 6949,65 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 18686,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 21026,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 24750,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  | 222336,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 48963,68 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 31457,41 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 141237,36 |  |
| Расходы на управление |  |  | 138027,42 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 14765,72 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 1041833,19 |  |