| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 196543,61 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 541726,80 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 547315,19 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 20674,06 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 370135,62 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 394397,24 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2561,4 |  |  |
| 09.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 26.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 10245,99 |  |  |
| 19.04. ремонт козырька (железо, пиломатериал, саморезы) |  |  |  | 3401,08 |  |  |
| 18.05. ремонт кровли балкона (шифер-5л., гвозди) |  |  |  | 6592,1 |  |  |
| 24.08. окашивание, очистка отмостки от растительности (бензин-5л) |  |  |  | 4050,7 |  |  |
| 13.09. окашивание травы |  |  |  | 2876,1 |  |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |
| 27.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  | 2671,4 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.17 осмотр подвального помещения |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 29.03. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 12.04. осмотр подвала, инженерных коммуникаций |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 28.06. кв.25 осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 22.09. кв10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 20.09. кв.37 замена пробок на радиаторах отопления (пробка рад.-2шт.) |  |  |  | 2155,22 |  |  |
| 23.09. кв.24 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 09.09. кв.5-11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 21.10. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 19.10. пом.№2 Громов устранение засора канализации |  |  |  | 3281,35 |  |  |
| 21.10. осмотр ОДПУ на отопление |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Ноябрь: замена элемента питания на ОДПУ на отопление |  |  |  | 3058,00 |  |  |
| 25.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.12. кв.43 осмотр подвального помещения |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 24.12. кув.39 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 3767,27 |  |  |
| 17.12. замена фильтра на вводе в дом (бочёнок д.50-1шт., фильтр д.50-1 шт.) |  |  |  | 4146,22 |  |  |
| 14.12. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 16.12. осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28-29.01. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (лампочка-4шт., эл.провод-4м.) |  |  |  | 10659,16 |  |  |
| 16.02. кв.51 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  | 1262,13 |  |  |
| 13.08. кв.43 ремонт освещения МОП |  |  |  | 678,98 |  |  |
| 22.09. кв.56 ремонт нолевого провода, осмотр электрооборудования |  |  |  | 1086,36 |  |  |
| 22.09. кв.50 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  | 843,98 |  |  |
| 12.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка-3шт., эл.провод-2м.) |  |  |  | 7103,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 11211,60 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 9678,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 13300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 31043,52 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 21730,46 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 92440,70 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 90026,21 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 10002,91 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 370135,62 |  |  |