| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.78 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 129661,87 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1662420,72 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1610202,58 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 74230,30 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1595766,82 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 218327,93 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. Засыпка солью ливневок, замена труб на ливневках (труба д.110-2шт., отвод, соль) |  |  |  | 3724,78 |  |  |
| 21.01. кв.149 установка пружины на входные двери (пружина) |  |  |  | 1829,68 |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1955,38 |  |  |
| 28.01. прочистка ливневок, засыпка солью (соль) |  |  |  | 3086,78 |  |  |
| 17.02. прочистка ливневок, посыпка солью (соль, изолон-2 кв.м., труба д.110-2шт.) |  |  |  | 5239,57 |  |  |
| 26.02. очистка ливневок, посыпка солью (соль) |  |  |  | 2049,68 |  |  |
| 19.02. кв.161 отвод воды от подъезда и квартиры на кровле (соль) |  |  |  | 2395,38 |  |  |
| 09.03. прочистка ливневок, отогрев, засыпка солью (соль, пропан) |  |  |  | 3652,48 |  |  |
| 03.03. кв.161 прочистка ливневки, засыпка солью (соль) |  |  |  | 2049,68 |  |  |
| 12.03. прочистка ливневок, засыпка солью (солью) |  |  |  | 2741,08 |  |  |
| 09.03. очистка козырьков |  |  |  | 1955,38 |  |  |
| 23.03. 6 под. Прочистка ливневки (соль) |  |  |  | 2049,68 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  |  | 5000 |  |  |
| 26.03. кв.161 уборка снега с балкона (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1052,85 |  |  |
| Март: очистка кровли от снега 11 под. 150 кв.м. |  |  |  | 16500 |  |  |
| 21.04. ремонт дверей выхода на крышу (свморезы) |  |  |  | 1507,74 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (апрель) |  |  |  | 2500 |  |  |
| 31.05. кв.78 устранение утечки на водосточной трубе (переход-1шт., труба д.110 2м-1шт.) |  |  |  | 2419,22 |  |  |
| Июль: ремонт кровли над под.№1,5,6,11 (520 кв.м.), ремонт кровли на балконах кв.76,89,161 |  |  |  | 343337,28 |  |  |
| 22.07. 5под. Ремонт рамы в подъезде |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 23.08. кв.133 прочистка ливневки |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 08.09. 4 под.ремон входной двери (сварочные работы) |  |  |  | 1556,11 |  |  |
| 08.09. установка кодового замка 6 под. (кодовый замок, заклёпки, саморезы) |  |  |  | 3561,21 |  |  |
| 12.10. кв.49 осмотр вентиляции |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 13.10. кв.170 прочистка вентиляции |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| 12.10. кв.157 прочистка вентиляции |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 14.10. кв.166 прочистка вентиляции |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| 21.10. заделка слуховых окон в подвале, пена |  |  |  | 2086,51 |  |  |
| 19.11. заделка слуховых окон в подвале (пена) |  |  |  | 2108,51 |  |  |
| 22.11. кв.72 прочистка ливневок, ремонт дверного блока выхода на крышу (саморезы, соль, пиломатериал, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 4022,8 |  |  |
| 18.11. ремонт кровли балкона (пена, клей, дюболь, гвозди, железо, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 8080,25 |  |  |
| 29.11. 8под. Замена доводчика (доводчик) |  |  |  | 3287,76 |  |  |
| 08.12. прочистка ливнёвки, засыпка солью (автоуслуги автовышки) |  |  |  | 3048,55 |  |  |
| 13.12. заделка слуховых окон в подвале (пена, кирпич-10шт.) |  |  |  | 1510,75 |  |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1023,6 |  |  |
| 20.12. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 27.12. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  |  | 2141,51 |  |  |
| 30.12. кв.44 ремонт доводчика |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.41 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 14.01. кв.4 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 20.01. 11под. Устранение утечки на ледневой трубе в подъезде (труба д.110 2м-2шт., переход-1шт., манжета-1шт., отвод-2шт.) |  |  |  | 3279,44 |  |  |
| 23.02. кв.2 отогревание стояка ХВС |  |  |  | 2559,5 |  |  |
| 20.02. кв.155 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1463,71 |  |  |
| 12.03. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |
| 30.03. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 25.03. осмотр подвального помещения |  |  |  | 738,53 |  |  |
| 07.04. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |
| 19.04. кв.112 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран д.15-2шт., сборка д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 5424,44 |  |  |
| 16.04. кв.149 осмотр |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 22.04. устранение утечки на стояке |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 21.04. 10п. Откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  | 5389,82 |  |  |
| 20.04. устранение засора канализации |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 12.04. кв.131 замена крана на радиаторе |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 11.05. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 19.05.6 под. Замена ливневой канализации (труба д.110 2м.-1шт., 1,5м-1 шт.,отвод-2шт., тройник-2шт.) |  |  |  | 5651,6 |  |  |
| 19.05. 8 под. Замена ливневой канализации (тройник-1шт., ревизия-1шт., пена-1б., отвод-2шт., труба д.110 1 м-2шт.) |  |  |  | 6080,6 |  |  |
| 26.05. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 31.05. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 16.06. 10 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 22.06. кв.144 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 05.07. кв.153 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 09.07. кв.5 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15, сгон, сварочные работы) |  |  |  | 3151,27 |  |  |
| 05.07. кв.157 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 05.07. кв.47 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., муфта-2шт., угол ППР д.20-3шт., труба ППР д.20-1м.) |  |  |  | 2892,22 |  |  |
| 15.07. кв.173 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2166,22 |  |  |
| 30.07. кв.125 замена запорной арматуры на стояках ГВС (кран шар.д.25-1шт., д.20-1шт., д.15-1шт., резьба д.15-1шт., труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  |  | 7514,43 |  |  |
| 18.07. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 27.07. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 27.07. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 14.07. кв.77 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 26.07. кв.122 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 28.07. кв.125 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 10.08. 10 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 18.08. кв.134 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 19.08. кв.136 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 02.09. осмотр подвального помещения |  |  |  | 880,1 |  |  |
| 15.09. кв.133 ремонт ледневой трубы в подъезде |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 23.09. кв.108,111 устранение утечки на стояке ГВС, замена кранов на стояках ГВС в подвале (кран шар.д.20-1шт., резьба д.20-1шт., кран шар.д.25-1шт., резьба д.25-1шт.) |  |  |  | 5912,27 |  |  |
| 17.09. кв.72 шум в батареях, осмотр стояков отопления |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 22.09. кв.108 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 21.09. кв.46 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 11.09. кв.52 осмотр стояка, устранение утечки |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 27.09. кв.178 холодные радиаторы, прогонка стояка, замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 2254,22 |  |  |
| 30.09. кв.116 нет ГВС, осмотр стояков, прогонка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 28.09. кв.100 холодные радиаторы, прогонка стояка, замена кранов на радиаторах (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  | 1490,11 |  |  |
| 30.09. кв.14 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 2651,33 |  |  |
| 24.09. кв.172 прогонка системы отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 01.10. 6под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1092,07 |  |  |
| 01.10. кв.136 осмотр подвального помещения |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 08.10. кв.113,116 нет ГВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 04.10. кв.8 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 18.10. кв.29 осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 28.10. кв.135 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 31.10. кв.8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 04.11. кв.104 осмотр подвального помещения |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 05.11. 8 п. устранение утечки на стояке отопления в подвальном помещении (труба д.108-6м., сварочные работы) |  |  |  | 25124,41 |  |  |
| 07.11. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Ноябрь: работы по замене ОДПУ на отопление |  |  |  | 62050,79 |  |  |
| 11.11. ремонт ОДПУ на отопление (замок навесной) |  |  |  | 2254,22 |  |  |
| 08.11. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 09.11. кв.116 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 25.11. кв.161 осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 10.12. кв.33 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 02.12. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 11.12. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 19.12. кв.73 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,11 |  |  |
| 12.12. кв.4 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 17.12. кв.136 откачка воды из подвала |  |  |  | 2871,33 |  |  |
| 17.12. 5под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 16.12. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 15.12. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 28.12. кв.13 устранение утечки на полотенцесушителе (кран шар.д.20-1 шт.) |  |  |  | 2276,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.8 осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  |  | 370,18 |  |  |
| 21.01. кв.3 ремонт освещения МОП, ремонт фазного провода (лампочка-2шт.) |  |  |  | 770,96 |  |  |
| 22.01. кв.63 ремонт освещения МОП (выключатель, лампочка) |  |  |  | 891,96 |  |  |
| 22.01. съем контрольных показаний ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 3443,39 |  |  |
| 03.02. кв.150 осмотр электрооборудования, протяжка контактов (изолента) |  |  |  | 671,96 |  |  |
| 08.02. кв.52 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  | 524,18 |  |  |
| 27.03. кв.11 ремонт нолевых проводов в эл.ите |  |  |  | 987,13 |  |  |
| 04.04. кв.156 осмотр электрооборудования, замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  |  | 645,18 |  |  |
| 27.04. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт., патрон, эл.провод-2м.) |  |  |  | 1294,98 |  |  |
| 26.06. кв.144 ремонт фазного провода, замена автомата (автомат) |  |  |  | 1361,36 |  |  |
| 14.-15.07. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов( изолента, лампочка-4шт., эл.провод-6м.) |  |  |  | 10743,47 |  |  |
| 15.-16.07. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов( изолента, лампочка-4шт., эл.провод-4м.) |  |  |  | 10666,48 |  |  |
| 05.08. кв.52 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 484,39 |  |  |
| 01.10. кв.129 ремонт освещения МОП |  |  |  | 678,98 |  |  |
| 11.10. кв.151 ремонт фазного провода, замена автомата (автомат- 2 шт.) |  |  |  | 1500,57 |  |  |
| 25.10. ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка-2шт.) |  |  |  | 1394,36 |  |  |
| 28.10. кв.171 ремонт нолевого провода в эл.щите |  |  |  | 511,94 |  |  |
| 04.11. кв.161 ремонт фазного провода |  |  |  | 1364,64 |  |  |
| 12.11. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-2 шт.) |  |  |  | 854,98 |  |  |
| 19.11. кв.118 ремонт фазного провода, ремонт контактов |  |  |  | 1086,36 |  |  |
| 23.11. кв.106 ремонт фазного провода в ВРУ |  |  |  | 1357,95 |  |  |
| 16.11. монтаж заземления для ОДПУ на отопление (кабель-5м.) |  |  |  | 4782,88 |  |  |
| 26.12. кв.151 ремонт освещения МОП, замена автомата (лампочка-2шт., патрон керамич., автомат-1шт.) |  |  |  | 1261,98 |  |  |
| 29.12. кв.44 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  | 942,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 33074,22 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 30052,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 37500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 98383,25 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 68868,27 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 292963,45 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 285311,42 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 31701,27 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 1595766,82 |  |  |