| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д. 90 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 260798,25 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1059392,88 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1001204,37 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1004547,35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 257455,27 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек, снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5468,5 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2561,4 |  |  |  |
| 08.02. изготовление щита для слухового окна в подвал, ремонт входных дверей в подвал (пиломатериал, саморезы, навески, замок висячий) |  |  |  | 3314,68 |  |  |  |
| 11.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 3338,17 |  |  |  |
| 23.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги Амкадор, АГП-22) |  |  |  | 7102,8 |  |  |  |
| 10.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2423,12 |  |  |  |
| 09.03. кв.15 осмотр вентиляции |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 26.03. кв.18 осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1052,85 |  |  |  |
| 13.04. кв.65 осмотр вентиляции |  |  |  | 1287,74 |  |  |  |
| 09.04. 4 под. Ремонт кровли колясочных (шифер-16л., гвозди, автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 12744,2 |  |  |  |
| 21.04. 4 под. Ремонт кровли (саморезы) |  |  |  | 1829,68 |  |  |  |
| 19.04. кв.15 осмотр вентиляции |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 12.04. 3под. Ремонт кровли колясочной (шифер-18л., гвозди, Амкадор) |  |  |  | 13624,2 |  |  |  |
| 28.04. ремонт кровли над подъездом (герметик, саморезы) |  |  |  | 1354,84 |  |  |  |
| 28.04. ремонт кровли у входа в подвал (железо-9кв.м., саморезы) |  |  |  | 6206,08 |  |  |  |
| 27.04. ремонт кровли у входа в подвал (пиломатериал, саморезы, пена) |  |  |  | 6543,87 |  |  |  |
| 23.04. демонтаж, монтаж кровли входа в подвал (цемент, песок, пиломатериал -0,4 куб.м., гвозди, кирпич-10шт.) |  |  |  | 8484,57 |  |  |  |
| 22.10. ремонт, замена водосточного желоба над козырьком 2 под. (желоб-1шт.) |  |  |  | 2196,51 |  |  |  |
| 21.10. 2под. Ремонт люка, установка запорного устройства (цепь-2м., замок, саморезы) |  |  |  | 2185,51 |  |  |  |
| Ноябрь: лопата, черенок - 2шт. |  |  |  | 870 |  |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  | 6678,5 |  |  |  |
| 20.12. метелки 5 шт. |  |  |  | 2250 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.76 устранение засора канализации |  |  |  | 3649,61 |  |  |  |
| 07.01. кв.66 устранение засора канализации |  |  |  | 2899,5 |  |  |  |
| 15.01. кв.14 замена стояков ХВС,ГВС (резьба д.25-2шт., д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 8437,93 |  |  |  |
| 24.01. кв.73 устранение засора канализации |  |  |  | 1793,71 |  |  |  |
| 04.02. кв.75 нет ГВС, ремонт стояка (тройник д.32-1шт., кран шар.д.25-1шт.) |  |  |  | 2894,44 |  |  |  |
| 03.02.кв.75 врезка спускника на стояке ГВС |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 08.02. кв.3,36,21 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 31.03. кв.5 устранение засора канализации, осмотр подвала |  |  |  | 2619,44 |  |  |  |
| 05.04. кв.76 устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |  |
| 28.04. 6 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2207,75 |  |  |  |
| 08.05. кв.67 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 21.05. кв.11 замена запорной арматуры на стояке ГВС |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 24.05. кв.98 замена крана на стояке ХВС (заглушка - 25 шт., кран шар.д.15-2шт., круг отрезной-2шт.) |  |  |  | 3167,22 |  |  |  |
| 04.06. кв.42 ремонт на стояке |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 17.06. кв.105 осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 21.06. врезка регулировочной задвижки на отопление (фланец -2 шт., задвижка регул.-1шт., бол-8шт., гайка-8 шт., шайба-16шт.,сварочные работы) |  |  |  | 42127,6 |  |  |  |
| 28.06. кв.89 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 22.06. 4,5 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 22.06. установка регулировочных кранов на стояках отопления (регулировочный кран д.20-10 шт., бочонок д.20-10 шт., сварочные работы) |  |  |  | 35912,09 |  |  |  |
| 23.06. 4-5 под.устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 23.06. 4-5 под. Установка заглушки на стояк канализации (заглушка д.110-1 шт., селикон-1шт., манжет д.110-1 шт.) |  |  |  | 1666,11 |  |  |  |
| 23.06. установка регулировочных кранов на стояках отопления (кран регулировочный д.20-4шт., бочонок д.20-4 шт., сварочные работы) |  |  |  | 16233,6 |  |  |  |
| 24.06. установка регулировочных кранов на стояках отопления (кран регулировочный д.20-8 шт., бочонок д.20-8 шт., сварочные работы) |  |  |  | 31336,09 |  |  |  |
| 25.06. установка регулировочных кранов на стояках отопления (кран регулировочный д.20-7 шт., бочонок д.20-7 шт., сварочные работы) |  |  |  | 27907,92 |  |  |  |
| 29.06. установка запорной арматуры на отоплении в подвале (кран шар.д.50-4шт., труба д.50-5м., кран д.25- 1 шт., сварочные работы) |  |  |  | 29092,09 |  |  |  |
| 01.07. установка запорной арматуры на отоплении (кран шар.д.50-3шт., сварочные работы) |  |  |  | 22712,09 |  |  |  |
| 02.07. замена запорной арматуры на отоплении в подвале (кран шар.д.25-1шт., кран шар.д.50-3шт., переход-2шт., труба д.50-4м., сварочные работы) |  |  |  | 22301,76 |  |  |  |
| 02.07. кв.68 утечка на стояке ГВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 03.07. кв.50 устранение засора канализации, замена стояка канализации в подвале (переход-1шт, манжет-1шт., труба д.50 1,5м.-2 шт., 0,5м.-2шт., отвод-4шт., крепеж-2шт.) |  |  |  | 4339,27 |  |  |  |
| 27.07. кв.74,78 ремонт стояка ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.07. кв.34 утечка на кране ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 27.07. кв.74-78 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 03.08. кв.78,80 нет ГВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 03.08. кв.46 устранение утечки на стояке (кран д.16-1шт.. Отвод-1шт.. Манжет-1шт., адаптер-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  | 3894,23 |  |  |  |
| 02.08. кв.83 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 12.08. кв.39 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 13.08. кв.25,39 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-1шт., крестовина-1шт., труба д.110 0,5м-2шт., манжет-2шт., селикон-1шт., переход-2шт., труба д.50 1м-1шт.) |  |  |  | 5920,54 |  |  |  |
| 25.08. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 25.08. кв.76 нет ГВС, прогонка стока |  |  |  | 1196,14 |  |  |  |
| 18.08. кв.86 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 18.08. кв.39 осмотр инженерных сетей, запенивание межэтажного перекрытия |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 17.09. кв.75 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 17.09. кв.98 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 17.09. 2,3 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 17.09. кв.102 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 17.09. кв.45 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 09.09. кв.98 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 27.09. кв.90 холодные радиаторы, прогонка стояка, замена кранов (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  | 2265,22 |  |  |  |
| 25.09. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 24.09. кв.90 прогонка системы отопления |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 25.09. кв.8 прогонка системы отопления |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 04.10. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 21.10. кв.46 ремонт инженерных сетей |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 20.10. кв.46 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.10. кв.26 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 2651,33 |  |  |  |
| 26.10. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 10.11. осмотр, прочистка ОДПУ на отопление |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 18.11. кв.95 заена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 1812,17 |  |  |  |
| 27.12. кв.17 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 25.12. кв.17 слабый напор ГВС, осмотр |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 24.12. кв.1 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 28.12. 1 под. Установка спускника на стояке ГВС в подвальном помещении (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  |  | 3767,27 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  | 847,96 |  |  |  |
| 13.05. кв.75 ремонт нулевого провода, замена фазного провда (эл.провод-2м., автомат-1шт.) |  |  |  | 1808,95 |  |  |  |
| 17.05. кв.45 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  | 909,98 |  |  |  |
| 29.06. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочки-3шт.) |  |  |  | 909,98 |  |  |  |
| 26.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  | 7235,65 |  |  |  |
| 28.29.30-07. замена светильников в подъездах (светильник-48шт., эл.провод-40м., изолента) |  |  |  | 52191,21 |  |  |  |
| 08.11. кв.79 ремонт фазного провода |  |  |  | 852,9 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 19620,30 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 22425,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 25300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 62106,48 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 180108,79 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 180108,79 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 20012,09 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 1004547,35 |  |  |  |