| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.92А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 195441,23 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 371151,48 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 368728,94 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 388021,60 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 176148,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.03. уборка снега с чердака дома, ремонт слухового окна (отвод д.110, труба) |  |  |  |  |  | 3668,17 |
| 11.03. очистка козырьков |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 03.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2561,4 |
| Октябрь: изготовление, монтаж коньковой доски 70 п.м., установка снегозадержателей 36 п.м. |  |  |  |  |  | 150490,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.36 замена крана на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 15.04. кв.21 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 960,13 |
| 07.11. кв.17 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 15.11. кв.18 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15, боченок д.15) |  |  |  |  |  | 1380,11 |
| 08.11. кв.17 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 13.11. кв.18 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. съем контрольных показаний ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 1549,56 |
| 30.03. установка автоматов в эл.щитах до эл.счетчиков (автомат-25шт., динрейка, кабель-3м) |  |  |  |  |  | 13514,49 |
| 23.24.08 замена светильников (светильник-13 шт., эл.провод-6м., изолента) |  |  |  |  |  | 20268,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6726,96 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5033,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8750,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21483,47 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 15038,43 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 63972,99 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 62302,06 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6922,45 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 388021,60 |