| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.94 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 41597,76 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 837296,78 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 826213,64 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 685491,82 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 182319,58 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3842,1 |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 04.02. уборка снежных навесов и сосулек (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6403,5 |  |  |
| 18.03. посыпка солью входов в подъезды (соль) |  |  |  | 961,99 |  |  |
| 04.03. очистка козырьков |  |  |  | 1287,74 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2561,4 |  |  |
| 30.03. 6 под. Установка укосин под козырьки |  |  |  | 2646,78 |  |  |
| 25.03. кв.90 уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5122,80 |  |  |
| 05.04. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3842,10 |  |  |
| 01.04. кв.60 ремонт кровли (железо-2 кв.м., саморезы) |  |  |  | 3636,78 |  |  |
| 11.05. ремонт вентканалов (лента-10м., гвозди, саморезы) |  |  |  | 2961,08 |  |  |
| Июнь: замена окон в количестве 6 шт. |  |  |  | 93390 |  |  |
| Июль: замена окон в количестве 3 шт. 6 под. |  |  |  | 43890 |  |  |
| 16.08. ремонт дверей в подъезде (железо-0,5 кв.м., саморезы) |  |  |  | 2141,51 |  |  |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы, гвозди) |  |  |  | 1070,75 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 717,87 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  | 4007,1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.47 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 23.01. кв.33 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 07.02. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |
| 24.02. кв.35 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 2179,44 |  |  |
| 12.02. 1 под. Устранение утечки на стояке в подвале (манжет д.110) |  |  |  | 1932,75 |  |  |
| 21.02. кв.35 устранение засора канализации |  |  |  | 1903,71 |  |  |
| 02.03. кв.7,10 замена стояка канализации (переход комплект-2шт., переход-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., 2м-1шт., 0,5м.-2шт., адаптер-1шт., крепеж для унитаза-1шт., комп.патрубок-1) |  |  |  | 11242,42 |  |  |
| 04.03. утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 23.03. кв.52-55 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 2027,42 |  |  |
| 23.03. кв.42 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 23.03. кв.37 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 15.03. кв.73 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |
| 10.03. кв.87 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.,боченок д.15-2шт.) |  |  |  | 2481,39 |  |  |
| 05.04. кв.47 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  | 1767,75 |  |  |
| 03.05. кв.4 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1463,71 |  |  |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 14.05. кв.19 ремонт стояка канализации, устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 21.06. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 17.06. кв.4,10 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.06. кв.75 шум по стояку ГВС, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 10.07. осмотр стояков канализации в подвале, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 27.07. кв.37 нет ГВС, осмотр стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15..08. кв.20 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 07.09. кв.87 осмотр стояка канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 20.09. кв.86 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 19.09. кв.4-10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 21.09. кв.86,45,10,14,19 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 14.09. кв.19 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м., тройник-1шт., переход, патрубок компенс.-1шт.) |  |  |  | 3410,33 |  |  |
| 09.09. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 26.09. кв.89 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 25.09. кв.14 прогонка системы отопления |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 10.10. кв.11 нет ХВС, осмотр стояков |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 19.10. кв.86 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 26.10. кв.42 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 14.12.кв.71 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 21.12. кв.81 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 13.12. кв.35 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 14.12. кв.35 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.06. кв.19 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  | 407,39 |  |  |
| 27.07. ревизия эл.щитов, проверка несанкционированных подключений, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента) |  |  |  | 9622,42 |  |  |
| 13.11. ремонт освещения МОП (светильник светод.) |  |  |  | 1173,98 |  |  |
| 06.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., кабель-3м., изолента) |  |  |  | 7499,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 17377,98 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 11146,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 19700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 47580,48 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 33306,34 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 141684,10 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 137983,39 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 15331,49 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 685491,82 |  |  |