| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.Коминтерна д.96 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 117134,54 |  |  |
| Начислено в 2021году, руб. (в отчетном году) |  |  | 834724,17 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 832640,85 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 678137,37 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 271638,02 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 13.01.кв.18 прочистка вентиляции |  |  | 1609,68 |  |  |
| 20.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 3842,1 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 2561,4 |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |  |
| 04.03. очистка козырьков от снега |  |  | 1609,68 |  |  |
| 10.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 2423,12 |  |  |
| 18.03. засыпка солью входов в подъезд (соль) |  |  | 961,99 |  |  |
| 18.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги Автовышка) |  |  | 5122,8 |  |  |
| 23.03. уборка наледи с кровли дома |  |  | 1609,68 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 3944,2 |  |  |
| 02.04. уборка наледи с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги Автовышки) |  |  | 5122,80 |  |  |
| 05.04. уборка наледи с кровли (автоуслуги Автовышки) |  |  | 1335,70 |  |  |
| 08.04. установка отлива на козырёк подъезда (пиломатериал, саморезы) |  |  | 2269,68 |  |  |
| 14.04. ремонт забора (сварочные работы) |  |  | 1354,84 |  |  |
| 21.04. ремонт слуховых окон (саморезы) |  |  | 1507,74 |  |  |
| 02.06. 5 под. Ремонт входных дверей |  |  | 1316,08 |  |  |
| 26.08. кв.66 заделка слухового окна на чердаке (саморезы) |  |  | 1070,75 |  |  |
| Август: под.№4 установка входной двери в подъезд |  |  | 55330,00 |  |  |
| 23.09. кв.60 регулировка доводчика |  |  | 510,45 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  | 717,87 |  |  |
| 13.12. 4 под. Регулировка доводчика |  |  | 406,74 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек наледи с кровли дома (автоуслуги автовышки) |  |  | 4007,1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 01.02. 1 под. Устранение утечки на стояке отопления (цанга-1шт., труба МП д.20-2 м., цанга-1шт.) |  |  | 1903,71 |  |  |
| 10.03. кв.62 осмотр инженерных сетей |  |  | 960,19 |  |  |
| 12.03. кв.60 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |  |
| 12.03. 5п. Устранение засора канализации |  |  | 1590,22 |  |  |
| 23.03. кв.60 замена стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., тройник-1шт.,тройник с переходом-1шт., переход-2шт., патрубок-1шт., манжета-3шт., компенсатор-1шт., труба д.50 1м.-1шт., тройник-2шт., патрубок-1шт., отвод-3шт., сварочные работы) |  |  | 10557,1 |  |  |
| 13.05. 3 под. Ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., 0,5м-1шт., муфта-1шт.) |  |  | 3196,32 |  |  |
| 17.05. 4 под. Осмотр подвала, стояков канализации |  |  | 652,07 |  |  |
| 18.05. кв.51 замена стояка канализации в подвале (компенсатор-1шт., манжета-2шт., труба д.110 2м-2шт., 1,5м-2шт.,отвод-2шт., тройник-1шт.) |  |  | 8507,76 |  |  |
| 21.05. 4под. Замена стояка канализации (отвод-2шт., труба д.110 2м-1шт., 1м-1шт., 0,5м.-1шт, компенсатор-2шт.) |  |  | 5920,54 |  |  |
| 27.05. кв.83 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1537,17 |  |  |
| 01.06. кв.26 устранение утечки на стояке |  |  | 652,07 |  |  |
| 23.06. кв.24 установка радиатора, ремонт стояка отопления (сварочные работы, сгон-2шт., арматура-1м., труба д.20-1м.) |  |  | 6579,43 |  |  |
| 07.07. 1,2 под.установка запорной и балансировочной арматуры на радиаторах отопления в подъездах (сварочные работы, кран шар.д.20-2шт., сборка д.20-2шт., балансировочный кран д.20-2шт.) |  |  | 12075,6 |  |  |
| 12.07. 3,4 под. Установка запорной арматуры на радиаторах отопления в подъездах(сварочные работы, сборка д.20-2шт., кран шар.д.20-4шт., д.15-1шт., балансир.кран-2шт., пробка радиатор.-1шт.) |  |  | 16761,09 |  |  |
| 13.07. 5,6 под. Установка запорной арматуры и балансировочных кранов на радиаторы отопления в подъездах (сварочные работы, кран шар.д.20-2шт., кран балансир.-2шт., сборка д.20-2шт.) |  |  | 18532,09 |  |  |
| 26.07. кв.24 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1006,11 |  |  |
| 27.07. кв.39 осмотр на предмет затопления |  |  | 652,07 |  |  |
| 27.07. кв.54 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |  |
| 28.07. кв.29 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 2651,33 |  |  |
| 28.07. 5под. Монтаж спускного крана на стояке ГВС (сварочные работы, шланг-20м., кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт., резьба-1шт.) |  |  | 5032,27 |  |  |
| 30.07. кв.39 осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |  |
| 30.07. кв.9-11 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |  |
| 03.09. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |  |
| 13.09. кв.43 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 1369,11 |  |  |
| 10.09. кв.33 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1537,17 |  |  |
| 18.09. кв.88 холдные радиаторы, полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |  |
| 19.09. кв.70 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |  |
| 20.09. кв.68,70 устранение засора канализации, ремонт стояка (труба д.110 1,5м-2шт., манжет-2шт., переход-1шт., компенсатор-1шт., ревизия-1шт., отвод-2шт., хомут-1шт.) |  |  | 4868,38 |  |  |
| 21.09. кв.83 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |  |
| 22.09. кв.41 осмотр стояков канализации |  |  | 652,07 |  |  |
| 22.09. кв.29 замена кранов на стояках ГВС (кран шар.д.20-3шт.) |  |  | 3046,22 |  |  |
| 23.09. кв.45 осмотр стояков канализации |  |  | 652,07 |  |  |
| 28.09. кв.44,45 замена стояка канализации (труба д.110-1м.-2шт., 0,5м-2шт., тройник-3шт., переход-1шт., патрубок компенсац.-1шт.,переход-1шт., манжета-2шт., хомут-1шт., пена-1шт., патрубок компен.д.50-1шт.) |  |  | 8661,76 |  |  |
| 19.11. кв.41,39 нет ГВС, ремонт стояка (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  | 3195,27 |  |  |
| 27.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.89 ремонт фазного провода |  |  | 1233,92 |  |  |
| 29.01. кв.79 ремонт нолевого провода в эл.щите, протяжка контактов |  |  | 987,13 |  |  |
| 07.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в ВРУ (автомат-3шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  | 7167,49 |  |  |
| 08.06. кв.49 замена автомата в ВРУ (автомат) |  |  | 810,98 |  |  |
| 23.06. съем контрольных показаний с эл.счетчиков |  |  | 1891,22 |  |  |
| 12.08. кв.83 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  | 678,98 |  |  |
| 20.09. кв.28 ремонт нолевого провода |  |  | 678,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 16817,40 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 17812,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 3000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 19700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 47221,92 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 33055,34 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 140616,38 |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 136943,57 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 15215,95 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 678137,37 |  |  |