| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коммунистическая д.172 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021г, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 111259,06 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 221522,53 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 195492,04 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 10079,52 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 236985,82 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 79844,80 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. уборка снежных навесов (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2561,4 |  |
| 22.03. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |  |
| Август: дезинсекционные работы |  |  |  |  | 4080 |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 406,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 1680,58 |  |
| 21.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 28.07. кв.12 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 11.11. кв.24 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 16.12. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 29.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-4шт., автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  | 6152,26 |  |
| 5.6.-08. установка датчиков движения (патрон, выключатель, датчик-9шт., эл.провод-20м., изолента, крепеж) |  |  |  |  | 21962,30 |  |
| 9.10.11.12-08. замена светильников (светильник-45шт., эл.провод-10м., гофра-10м., изолента) |  |  |  |  | 49952,6 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4583,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10918,80 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 49377,24 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 32149,80 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 31907,16 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3518,28 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 236985,82 |  |