| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коммунистическая д.174 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 128322,52 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 275272,20 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 279199,72 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 405245,30 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 2276,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2561,4 |
| 17.03. уборка снега с кровли, ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6403,5 |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |
| 29.03. ремонт кровли (шифер-6л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 7564,8 |
| 27.03. кв.18 уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 4164,2 |
| 22.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1445,7 |
| 14.04. кв.19 прочистка вентиляции |  |  |  | 1609,68 |
| 15.04. кв.19 прочистка вентканалов |  |  |  | 2646,78 |
| 16.04. кв.19 ремонт стояка вентиляции (ТГ) |  |  |  | 2976,78 |
| 21.06. кв.1 прочистка вентиляции |  |  |  | 3430 |
| 22.06. кв.1 прочистка вентканалов, ремонт вент.стояка на кровле (цемент-1,5м., песок, кирпич-30шт.) |  |  |  | 6907,5 |
| 23.06. ремонт, кладка стояков (цемент-1м., кирпич, песок) |  |  |  | 4435,7 |
| 22.07. кв.4 осмотр вентканалов |  |  |  | 510,45 |
| Август: установка дверей в количестве 3 шт. |  |  |  | 167200 |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  | 1070,75 |
| 29.09. ремонт входа в подъезд (кирпич белый -30 шт., песок, цемент-2м., железо, саморезы, доска 6м-1шт., автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 8265,3 |
| 30.09. ремонт кровли (саморезы, пиломатериал-0,2 куб.м., брус 2шт.6м.) |  |  |  | 9951,4 |
| 22.10. 2 под. Ремонт крыльца (арматура-3м., уголоу-6м., сварочные работы) |  |  |  | 7987,43 |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  | 2671,4 |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 05.07.1 под. Устранение утечки на стояке ХВС в подвале (труба д.16-12 м., кран шар.д15-1шт., муфта-2шт.) |  |  |  | 3041,11 |
| 12.11. ремонт стояка канализации, материалы (заглушка д.110-1шт., манжета-1шт.) |  |  |  | 300 |
| 16.12. кв.12 ремонт стояка канализации (отвод д.110-2шт.) |  |  |  | 2155,22 |
| 13.12. кв.12 устранение засора канализации, ремонт стояка канализации (компенсац.патрубок-1шт., переход-1шт., манжета-3шт., отвод-10 шт., ревизия-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., 2м-1шт., 0,5м-2 шт.) |  |  |  | 13226,76 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |
| 28.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента) |  |  |  | 5448,26 |
| 06.08. прожектор светодиодный |  |  |  | 800 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5232,08 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5962,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 8000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16530,48 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 47938,39 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 47938,39 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5326,49 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 405245,30 |