| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.Коммунистическая д.176 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 36725,98 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 220584,04 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 189731,58 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 177251,13 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 49206,43 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 02.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |  |
| 22.03. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1445,7 |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 01.02. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  | 738,53 |  |
| 25.02. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  | 738,53 |  |
| 27.02. кв.11 замена канализационного клапана |  |  | 1903,71 |  |
| 01.03. кв.11 замена стояка канализации (компр.патрубок-1шт., тройник-1шт., манжет-1шт., переход-1шт.) |  |  | 3409,52 |  |
| 01.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1400,19 |  |
| 16.04. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 6149,93 |  |
| 21.04. осмотр подвала |  |  | 738,53 |  |
| 20.05. кв.26 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 7761,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 15.01. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  | 447,18 |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 23.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, проверка подключений (лампочка-6шт., автомат) |  |  | 6428,76 |  |
| 27.06. кв.26 ремонт эл.щита МОП |  |  | 5184,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2437,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 10400,40 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 47032,92 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30623,40 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30392,28 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3351,24 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 177251,13 |  |