| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.Комсомольская д.19 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 161607,13 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 872876,88 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 852226,47 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1138852,21 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -125018,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 13.01. отогревание ливневок (пропан) |  |  | 2511,08 |  |
| 16.02. отогрев, прочистка засяпка солью ливневки (соль, пропан) |  |  | 4689,57 |  |
| 24.02. очистка ото льда ливневок, отвод воды с кровли (соль) |  |  | 5616,67 |  |
| 12.03. очистка козырьков от снега |  |  | 1609,68 |  |
| 11.03. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |
| 09.03. прочистка ливневок, засыпка солью (соль) |  |  | 2049,68 |  |
| 21.03. кв.58 прочистка ливневок над подъездом, отвод воды с кровли |  |  | 2992,48 |  |
| 15.03. кв.88 очистка ливневок, засыпка солью |  |  | 2741,08 |  |
| 01.03. кв.60 прочистка ливневок, отогрев, засыпка солью (соль) |  |  | 2285,38 |  |
| Март: очистка кровли от снега 6 под. 145 кв.м. |  |  | 15950,00 |  |
| 11.03. кв.88 устранение протечки кровли, засыпка солью ливнёвок, отогрев (соль) |  |  | 2049,68 |  |
| 08.04. 4 под. Демонтаж, монтаж доводчика (доводчик) |  |  | 3267,74 |  |
| 26.05. ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  | 2141,51 |  |
| 27.05. прочистка ливнёвок |  |  | 1701,51 |  |
| 11.06. регулировка доводчика |  |  | 850,75 |  |
| 30.06. установка лавочки у подъезда (лавочка-1шт., цемент, песок) |  |  | 8851,51 |  |
| Июнь: возмещение расходов за материалы по покраске лавочек |  |  | 963 |  |
| Июль: ремонт кровли 775 кв.м. |  |  | 488362,66 |  |
| 24.09. осмотр кровли |  |  | 510,45 |  |
| 12.10. кв.73 ремонт парапета (железо-1кв.м., герметик, саморезы) |  |  | 3202,21 |  |
| 15.11. прочистка ливневок, посыпка солью (соль) |  |  | 1691,21 |  |
| 07.12. заделка слуховых окон в подвале (пена, саморезы, фанера) |  |  | 2691,51 |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  | 2047,21 |  |
| 21.12. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  | 1581,21 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 03.01. кв.44 течет в подъезд ливневка, осмотр |  |  | 2071,8 |  |
| 13.01. кв.51 нет ХВС, ремонт стояка (сварочные работы) |  |  | 2729,44 |  |
| 19.01. кв.1 холодно в квартире, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 20.01. кв.51 нет ХВС, осмотр |  |  | 738,53 |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 12.02. кв.57 нет ХВС, отогрев стояка (газ-пропан-2шт., утеплитель-1уп.) |  |  | 3009,39 |  |
| 16.02. кв.88 выезд по причине отопления |  |  | 624,52 |  |
| 26.02. кв.87 нет ХВС, отогревание (газ-пропан-1шт.) |  |  | 1683,71 |  |
| 25.02. кв.51 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 08.02. кв.57 устранение утечки на стояке (сварочные работы, утеплитель, скотч) |  |  | 2019,39 |  |
| 25.02. кв.60,51 нет ХВС (газ-пропан-2шт.) |  |  | 2509,44 |  |
| 01.03. кв.60 выезд по причине затопления |  |  | 960,19 |  |
| 03.03. осмотр подвального помещения |  |  | 738,53 |  |
| 10.03. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 29.03. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 26.04. кв.3 ремонт крана на стояке ГВС |  |  | 624,52 |  |
| 18.04. кв.61 устранение засора канализации, ремонт стояка (ревизия д.50-1шт., манжета-1шт., труба д.50 2м-1шт., 1м-1шт., отвод-2шт., переход-1шт.) |  |  | 2789,39 |  |
| 28.04. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 26.05. кв.44 осмотр стояка |  |  | 1006,11 |  |
| Май: элемент питания на ОДПУ на отопление |  |  | 3208 |  |
| 17.06. кв.74 ремонт стояка канализации |  |  | 1537,17 |  |
| 13.06. кв.23 осмотр стояка |  |  | 652,07 |  |
| 12.07. кв.36 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 12.07. кв.17 нет ХВС, осмотр стояков |  |  | 652,07 |  |
| 22.07. ремонт ливневых труб в подвальном помещении (отвод-1шт., труба д.110 1,5м-3шт., 1м-2шт., 0,5м-1шт., манжет-6шт., переход-4 шт., патрубок компенс.-1шт.,тройник-1шт., хомут-2шт., ревизия-1шт., труба д.50 2м-1шт., 1,5м-1шт., переход-1шт.,манжет-1шт., ревизия-1шт.,отвод-4шт., хомут-2шт., тройник-2шт., сварочные работы) |  |  | 24453,41 |  |
| 26.07. ремонт ливневых труб в подвальном помещении (труба д.110 1,5м-4м., патрубок-1шт., ревизия-3шт., отвод-4шт., переход-6шт., манжет-5шт., тройник-3шт., тройник-1шт., патрубок-4шт.) |  |  | 11272,09 |  |
| 09.08. кв.7 нет ХВС, осмотр стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 23.08. кв.34 осмотр стояков канализации |  |  | 1386,16 |  |
| 23.09. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 538,05 |  |
| 23.09. кв.34 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1006,11 |  |
| 21.09. кв.75 холодные радиаторы, нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1006,11 |  |
| 14.09. 1 под. Осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 21.09. кв.57 осмотр прогонка стояка ГВС |  |  | 1891,22 |  |
| 20.09. кв.88 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 24.09. кв.34 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 02.10. кв.75 нет ГВС., прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 19.10. кв.73 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  | 652,07 |  |
| 24.11. 5 п. осмотр сетей канализации |  |  | 652,07 |  |
| 22.11. кв.75 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 13.11. кв.75 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 25.11. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 06.12.кв.51 нет ХВС, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 16.12. прочистка фильтра ХВС в подвале, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 25.12. кв.25 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 19.12. кв.80 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 27.12. кв.25,28 замена стояка канализации |  |  | 2841,35 |  |
| 28.12. кв.25,28 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 0,5м-2шт., труба д.50 0,5м-1шт., крестовина-1шт., отвод-2шт., переход-1гт., отвод д.110-1шт., крепеж к унитазу-1шт., пена-1б, компенс.патрубок-1шт., труба д.110 1м-1шт.) |  |  | 10590,09 |  |
| 23.12. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1006,11 |  |
| 21.12. установка фильтра на стояке ХВС в подвале (болт-8шт., гайка-8 шт., фильтр с флянцами-1шт., флянец-2шт., труба д.76-1м., сварочные работы) |  |  | 11485,43 |  |
| 28.12. кв.51 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 14.12. кв.80 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 15.03. кв.74 ремонт нолевого провода, замена автомата ВРУ |  |  | 645,18 |  |
| 25.03. кв.85 замена датчика движения, ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка-2шт.) |  |  | 1772,92 |  |
| 27.05. ремонт освещения МОП (эл.провод-2м.) |  |  | 1859,8 |  |
| 20.06. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 615,05 |  |
| 25.06. кв.10 ремонт нолевого провода, осмотр электрооборудования |  |  | 678,98 |  |
| 13.07. кв.35 осмотр электрооборудования |  |  | 407,39 |  |
| 21.09. кв.10 ремонт МОП |  |  | 678,98 |  |
| 11.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ, ремонт контактов (эл.провод-2м., изолента, лампочка-4шт.) |  |  | 7213,65 |  |
| 23.12. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 495,39 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 16817,40 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 18232,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20050,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 49013,64 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 34309,55 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 145951,73 |  |
| Расходы на управление |  |  | 142139,56 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 15793,28 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 1138852,21 |  |