| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.33 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 229043,79 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 418446,00 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 417207,02 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 417035,73 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 229215,08 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.44 прочистка ливневки, засыпка солью |  |  |  | 2049,68 |  |  |
| 29.01. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  |  | 1727,74 |  |  |
| Сентябрь: ремонт козырьков |  |  |  | 50979,06 |  |  |
| Сентябрь: ремонт крылечек у подъездов |  |  |  | 91782,46 |  |  |
| 13.10. кв.42 прочистка вентканала |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |
| 24.12. очистка ливневок, засыпка солью |  |  |  | 1691,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.18 устранение засора канализация |  |  |  | 1793,71 |  |  |
| 29.03. осмотр подвального помещения |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 22.04. устранение утечки на стояке отопления |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 12.04. осмотр подвала, инженерных коммуникаций |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 24.06. кв.26,29 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  | 14368,42 |  |  |
| 02.09. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 01.09. кв33-36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 17.09. устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 16.10. кв.12,15 ремонт стояка ГВс (труба ППР д.20-1м., американка-1шт.) |  |  |  | 1633,11 |  |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 11.11. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 11.11. осмотр подвального помещения (замок навесной-1шт.) |  |  |  | 1757,17 |  |  |
| 25.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 13.11. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 07.12. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 21.12.осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 17.12. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-3м., автомат-2шт., изолента) |  |  |  | 6859,49 |  |  |
| 16.08. замена светильников на светодиодные (светильник-3шт., эл.провод-2м., гофра-2м., изолента) |  |  |  | 8500,65 |  |  |
| 22.09. кв.18 ремонт освещения МОП, протяжка контактов (лампочка-2шт.) |  |  |  | 832,98 |  |  |
| 16.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  | 6861,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8408,70 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 8736,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 8750,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22888,44 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 16021,91 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 68156,69 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 66376,48 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7375,16 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 417035,73 |  |  |