| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 14100,29 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64691,88 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56667,07 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 10638,42 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63566,62 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 17839,16 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,74 |
| 27.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2496,24 |
| 03.09. кв.7 нет ГВС, ремонт стояка (тройник-1шт., кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  |  |  | 2298,22 |
| 03.09. кв.8 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 03.09. кв.9 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 25.11. "Оптика" утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.04. установка светильников над подъездами (светильник светодиод.-2шт., эл.провд-30м., гофра-30м., выключатель-3шт., распред.коробка-2шт.) |  |  |  |  |  | 11182,49 |
| 17.11. ревизит эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка) |  |  |  |  |  | 3990,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1494,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1066,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4534,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13151,27 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 13151,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1461,25 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 63566,62 |