| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 38250,60 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 65573,31 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 65407,36 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 64640,83 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 39017,13 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 01.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 482,9 |  |
| 06.04. кв.6ремонт кровли лоджии (шифер-1л., автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3089,4 |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 406,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 1793,71 |  |
| 16.02. кв.7 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 624,52 |  |
| 17.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |
| 24.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |
| 14.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |
| 24.12. кв.2 откачка воды |  |  |  | 4171,54 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 13.07. кв.8 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 484,39 |  |
| 01.08. ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  | 1497,16 |  |
| 04.08. замена светильников (светильник-2шт.) |  |  |  | 6174,26 |  |
| 22.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов (лампочка) |  |  |  | 3185,19 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 0,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1582,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 0,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4191,48 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 11503,28 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 12155,29 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1350,59 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 64640,83 |  |