| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.40 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 304231,92 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 912431,88 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 899752,09 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  | 40099,97 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1107959,31 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 136124,66 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1287,74 |  |
| 29.01. прочистка ливневок, засыпка солью (соль) |  |  | 2049,68 |  |
| 20.02. прочистка ливневок, посыпка солью (соль) |  |  | 2049,68 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 3086,78 |  |
| 20.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1335,7 |  |
| 03.03. кв.14 прочистка ливневки, засыпка солью (соль) |  |  | 1244,84 |  |
| 03.03. кв.85 очистка от снега лоджии |  |  | 1287,74 |  |
| 26.03. кв.50 прочистка вентиляции |  |  | 804,84 |  |
| 04.06. ремонт ограждения на придомовой территории (сварочные работы, автоуслуги Амкадор) |  |  | 13481,65 |  |
| Июнь: установка газонного ограждения (забора на придомовой территории) |  |  | 155501,00 |  |
| 10.06. Спил деревьев в количестве 8 шт. (бензин-10л., автоуслуги Амкадор) |  |  | 18282,41 |  |
| 10.06. Планирование щебня на придомовой территории (щебень-80т., автоуслуги Амкадор) |  |  | 95601,00 |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  | 715,00 |  |
| 08.07. 7 под. Бетонирование отверстия в капитальной стене дома (цемент-0,5м., песок, кирпич-10шт.) |  |  | 2762,21 |  |
| Июль: укаладка брусчатки на крылечке у нежилого помещения №1 (площадь 15 кв.м.) |  |  | 40124,28 |  |
| Июль: ремонт кровли на лоджии кв.45,57,60,72,84,99,101 (170 кв.м.) |  |  | 112422,53 |  |
| Август: измельчение древесных отходов |  |  | 7566 |  |
| 25.10. 1 под. Обработка от грызунов (крысиный мор- 3 шт.) |  |  | 1198,05 |  |
| 21.10. ремонт дверей входа в подвал (уголок, накладка, замок, саморезы) |  |  | 3004,21 |  |
| 22.10. монтаж козырька на вход в подвал (труба проф.40*20-18м., труба д.50-4м., араматура-1м., сварочные работы) |  |  | 14385,60 |  |
| 16.11. заделка обрешетки, установка железа на козырек входа в подвал (пиломатериал, саморезы, железо-4 кв.м.) |  |  | 6330,90 |  |
| 24.12. Очистка ливневок, засыпка солью |  |  | 2141,51 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 11.01. кв.32 устранение засора канализации |  |  | 2509,44 |  |
| 22.01. кв.70 нет ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 25.01. кв.70 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 25.01. 2 под. Устранение засора канализации |  |  | 1793,71 |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 18.02. кв.94 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 15.02. кв.25 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 12.02. устранение засора канализации в подвале |  |  | 2619,44 |  |
| 19.02. кв.70 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 01.03. кв.25 замена стояка канализации (труба д.110-2м., переход-1шт.) |  |  | 2696,44 |  |
| 10.03. осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 28.03. кв.86 устранение засора канализации |  |  | 2239,39 |  |
| 30.03. 1 под. Устранение засора канализации |  |  | 2207,75 |  |
| 31.03. 1 под . Замена стояка канализации в подвале (труба д.110 1,5м-3 шт., ревизия-21 шт., манжет-2шт., переход-1шт., тройник-1шт., отвод-2шт., переход-1шт., труба д.50 1 м-12шт., 1,5м-1шт., отвод-4шт., ревизия д.50-1шт.) |  |  | 14799,26 |  |
| 05.04. кв.94 нет ГВС, ремонт стояка (труба м/п д.16-4м., цанга соед.-1шт., цанга-1шт.) |  |  | 2503,39 |  |
| 26.04. кв.70 нет ГВС, осмотр прогонка стояка |  |  | 960,19 |  |
| 19.04. нет ХВС, осмотр |  |  | 1799,39 |  |
| 21.04. кв.97 шум в стояках, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 17.04. кв.100 слабый напор ГВС,ХВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 08.05. кв.89 устранение засора канализации |  |  | 1400,19 |  |
| 10.05. кв.32 устранение засора канализации |  |  | 2239,39 |  |
| 24.05. кв.89 устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |
| 18.06. кв.12 замена крана на стояке (кран шар.д.20-1шт.) |  |  | 2276,22 |  |
| 12.07. кв.93 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 07.07. кв.70 осмотр подвала |  |  | 652,07 |  |
| 14.07. кв.89 осмотр стояков канализации в подвале, засор центральной системы водоотведения |  |  | 652,07 |  |
| 23.07. кв.89 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 26.07. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 26.07. кв.46 устранение утечки на стояке (американка д.25-1шт.) |  |  | 2032,17 |  |
| 19.07. кв.89 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 26.07. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 21.07. 6под. Устранение засора канализации |  |  | 2711,24 |  |
| 02.08. кв.89 устранение засора канализации в подвале |  |  | 2496,24 |  |
| 19.09. кв.61 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 652,07 |  |
| 17.09. кв.61 ремонт радиатора |  |  | 1006,11 |  |
| 13.09. кв.15 замена крана на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2109,14 |  |
| 28.10. кв.1 замена крана на стояке ХВС |  |  | 1537,17 |  |
| 30.10. кв.61 нет ГВС, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 31.10. кв.76 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 06.11. кв.76 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 652,07 |  |
| 01.11. кв.66 нет ГВС,ХВС, прогонка стояка, осмотр |  |  | 880,1 |  |
| 22.11. кв.99 прогонка стояка отопления |  |  | 1006,11 |  |
| 22.11. кв.87 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 22.11. кв.87 устранение утечки на стояке отопления в подвале (труба д.25-10 м., сварочные работы) |  |  | 11571,52 |  |
| 23.11. кв.87 замена крана на радиаторе отопления (заглушка, кран шар.д.15-1шт., боченок) |  |  | 2496,22 |  |
| 10.11. кв.76 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 22.11. кв.87 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 16.11. кв.76 замена стояка канализации (хомут д.50-1шт., ревизия д.50-1шт., компенсатор-1шт., тройник-2шт., отвод-3шт., труба д.50 2м.-1шт., 1м-1шт., переход-1шт., манжет-3шт., заглушка) |  |  | 6795,6 |  |
| 15.11. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 28.11. кв.14 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1006,11 |  |
| 06.12. кв.77 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.25-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2639,22 |  |
| 06.12. кв.15 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 04.12. кв.77 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 1006,11 |  |
| 20.12. кв.69 замена стояка отопления (муфта д.25-2шт., труба 25ППР-4м., муфта соед.-1шт., кран шар.д.25-2шт., угол-6шт.) |  |  | 6985,33 |  |
| 07.12. кв.15 замена стояка ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.50-1шт., д.25-1шт., отвод д.25-2шт., труба д.25- 1м., сварочные работы) |  |  | 9706,76 |  |
| 17.12. кв.66 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 17.12. кв.54 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 15.12. кв.15 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  | 1281,11 |  |
| 17.12. кв.54,57 утечка на стояке, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 07.04. кв.21 ремонт нолевого провода |  |  | 616,96 |  |
| 08.04. кв.69 ремонт фазного провода |  |  | 616,96 |  |
| 23.07. кв.101 ремонт фазного провода |  |  | 678,98 |  |
| 24.08. кв.5 ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  | 572,39 |  |
| 07.10. ремонт освещения МОП |  |  | 678,98 |  |
| 14.10. кв.43 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 495,39 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 18872,86 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 15136,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 21900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 53321,76 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 37325,23 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 158780,35 |  |
| Расходы на управление |  |  | 154633,10 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 17181,46 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 1148732,17 |  |