| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.46 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 105537,00 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 77765,52 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 78395,59 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 89736,90 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 94195,69 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 01.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 02.03.уборка снежных навесов с кровли |  |  | 804,84 |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 379,19 |  |
| 20.07. установка снегозадержателей (комплект снегозадержателей-2шт., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 11114,3 |  |
| 23.07. установка снегозадержателей (комплект снегозадержателей-2шт., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8317,21 |  |
| 26.07. установка снегозадержателей (комплект снегозадержателей-2 шт., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 10878,6 |  |
| 22.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 12.10. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-5шт., боченок д.15-5шт.) |  |  | 4086,27 |  |
| 21.10. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 20.02. установка датчиков движения, светильников, ремонт освещения МОП (датчик-2шт., светильник-2шт., эл.провод-10м., гофра-10м., автомат-1шт., изолента) |  |  | 9873,49 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1494,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1152,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4916,81 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 13493,91 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14258,74 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1584,30 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 89736,90 |  |