| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.46а |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 12083,64 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 144764,88 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 132079,74 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 105934,95 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 38228,43 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 16.03. уборка снега с кровли |  |  | 10597,86 |  |
| 19.05. ремонт лавочки (пиломатериал, краска, крепеж) |  |  | 2581,51 |  |
| 23.08. ремонт лавочки у подъезда (пиломатериал, крепеж, краска-1б, кисть-1шт.) |  |  | 6730 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.03. кв.5 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 15.09. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 11.09. кв.13-16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 11.10. кв.13 осмотр инженерных сетей, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт,, боченок д.15-1шт.) |  |  | 2254,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.09. кв.1 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 561,39 |  |
| 26.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка-2шт., эл.провод-1м.) |  |  | 5547,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3363,48 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2168,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9253,44 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 25395,55 |  |
| Расходы на управление |  |  | 26834,98 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2981,66 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 105934,95 |  |