| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.48 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 11077,96 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 123138,00 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 109560,53 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 13483,01 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 141709,85 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -7588,36 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |
| 01.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли |  |  |  | 482,9 |  |
| 24.03. очистка кровли от снега (автоуслуги Амкадор, АГП-22) |  |  |  | 12916,99 |  |
| 23.03. уборка наледи и снега с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 6034,2 |  |
| 09.04. кв.6 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, саморезы) |  |  |  | 3511,08 |  |
| 22.12. уборка сосулек и наледи с кровли |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 25.07. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |
| 09.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |
| 20.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 15.16.17.02 1,2 под. Перенос ИПУ по электроэнергии из квартир на площадки (кабель-40м., распред.коробка-4шт., динрейка, изолента, гофра-40м., элюпровод-4м., автомат-4шт.) (затраты за минусом денежных средств внесенных собственниками) |  |  |  | 20875,47 |  |
| 18.19.02. установка датчиков движения, светильников (датчик-4шт., светильник-4шт., автомат-2шт., эл.провод-12м., гофра-10м.) |  |  |  | 16055,84 |  |
| 08.03. кв.4 ремонт освещения МОП |  |  |  | 370,18 |  |
| 02.08. замена вводных автоматов (автомат-4шт.) |  |  |  | 4892,88 |  |
| 12.09. кв.3 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  | 678,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 868,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8732,88 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 23966,90 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 25325,35 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2813,93 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 141709,85 |  |