| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.50 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 43319,82 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 184419,72 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 176995,05 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 191391,48 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 28923,39 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. кв.10 ремонт кровли (пена, саморезы, железо-1,5 кв.м.) |  |  | 2489,68 |  |
| 24.03. сбивание сосулек (автоуслуги АГП-22, Амкадор) |  |  | 1203,71 |  |
| 24.05. изготовление козырьков на слуховые окна подвального помещения (проф.труба 40*20-30 м., арматура-4м.) |  |  | 19419,76 |  |
| 24.05. ремонт кровли на козырьках слуховых окон (пиломатериал, саморезы) |  |  | 7232,9 |  |
| 16.06. установка железа на кровлю слуховых окон в подвал (железо-13м., саморезы) |  |  | 10823,6 |  |
| 27.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  | 1070,75 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 07.02. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2239,39 |  |
| 11.02. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1150,22 |  |
| 10.02. устранение засора канализации в подвале |  |  | 960,19 |  |
| 01.03. кв.6 шум в труба, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 25.03. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 1590,22 |  |
| 02.04. кв.16 устранение засора канализации, ремонт стояка канализации |  |  | 2207,75 |  |
| 16.05. кв.14 осмотр подвала |  |  | 652,07 |  |
| 13.07. кв.8 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1977,17 |  |
| 08.07. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 03.07. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 27.07. кв.16 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 17.07. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 14.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 20.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |
| 24.08. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 29.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 13.09. 2 под.устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 19.09. кв.22 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 652,07 |  |
| 18.09. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 27.09. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 14.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1206,08 |  |
| 01.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 25.10. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 15.11. установка насоса на систему отопления |  |  | 2271,27 |  |
| 09.11. кв.17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 12.11. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 05.12. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 29.12. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 29.12. 2 под. Устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 14.09. кв.6 ремонт фазного провода, ремонт освещения МОП |  |  | 678,98 |  |
| 30.11.ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения (изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5470,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2750,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11788,20 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 32352,06 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 34185,78 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3798,42 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 191391,48 |  |