| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | Ул.Комсомольская д.51 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 11304,84 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 71186,16 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 69477,17 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 85286,55 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -4504,54 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 804,84 |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 804,84 |  |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 379,19 |  |
| 20.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1087,42 |  |
| 10.09. ремонт входной двери |  |  | 652,07 |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 29.01. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 02.02. кв.4 устранение утечки на стояке канализации (резина, болты, гайки, шайба) |  |  | 2239,39 |  |
| 06.04. кв.8 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1767,75 |  |
| 05.05. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 19.05. кв.4,8 осмотр стояков |  |  | 652,07 |  |
| 22.05. кв.4 устранение засора канализации, ремонт стояка (муфта-1шт., отвод-1шт., манжет-2шт., ревизия-1шт., хомут-1шт., компенсатор-1шт., труба д.110 2м-1шт., 1,5м-1шт., переход-1шт.) |  |  | 14798,74 |  |
| 21.05. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 21.05. кв.4,8 замена стояка канализации (муфта соед. ППР д.20-10 шт., д.25-10 шт., угол д.20-8 шт., д.25-8 шт., труба ППР д.20-2м., д.25-2м., тройник- 3 шт, крестовина-1шт., переход-2шт., труба д.110 0,5м-3шт., патрубок-1шт., переход-1 шт., ревизия-1шт., тройник-1шт., манжет-5 шт., отвод-5шт., тройник-1шт., отвод-9 шт., клипса-3шт., труба д.50 1м-2шт., 0,5м-2шт., 1,5м-1шт., д.110 3м-1 шт., 1,5м-1шт.) |  |  | 19358,92 |  |
| 01.07. кв.6 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 1006,11 |  |
| 20.09. кв.5 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1494,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 868,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4272,48 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12390,19 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12390,19 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1376,69 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 85286,55 |  |