| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.52 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 75735,05 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 120367,08 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 121460,97 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 83198,89 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 113997,13 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 09.04. кв.4 прочистка дымохода |  |  |  |  | 1287,74 |  |  |
| 08.04. кв.4 прочистка дымохода |  |  |  |  | 1609,68 |  |  |
| 25.06. ремонт входных дверей в подъезде (пена, ТГ, полоса жел.-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  | 4998,3 |  |  |
| 21.09. кв.2 осмотр вентканала |  |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| 11.10. кв.2 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 09.11. 1 под ремонт дверей в подъезде (сварочные работы) |  |  |  |  | 2801,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 29.03. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 6397,69 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2429,18 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1368,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7693,92 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 21115,54 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 22312,37 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2479,15 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 83198,89 |  |  |