| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.53 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 37704,80 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 607208,02 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 611539,07 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 495875,57 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 153368,31 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 25.02. ремонт входных дверей в подвал (железо, саморезы, пена, замок висячий) |  |  | 3093,08 |  |
| 02.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5122,8 |  |
| 16.04. ремонт кровли входа в подвал (шифер-4л., гвозди, доска) |  |  | 4721,08 |  |
| 28.04. ремонт детской площадки (труба проф. 20*20 -1,5м., сварочные работы) |  |  | 4022,75 |  |
| 29.04. ремонт лавочек на детской площадке, монтаж примыканий (пиломатериал, саморезы, железо-3 кв.м., краска, колер, кисть, венчик, болты, шайбы, гайки) |  |  | 5090,38 |  |
| 26.08. ремонт детской площадки, окашивание (крепеж, шпилька-4шт.,фанера-1л., сварочные работы) |  |  | 11466,09 |  |
| 13.09. установка замка на дверь подвального помещения (замок) |  |  | 1149,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 21.02. кв.31 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 24.02. кв.31 осмотр стояка |  |  | 624,52 |  |
| 22.02. кв.31 осмотр стояка канализации |  |  | 960,19 |  |
| 02.03. кв.24 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2624,39 |  |
| 19.03. кв.55 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 23.03. кв.5 нет ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 18.03. кв.8 замена стояка ГВС (резьба-2шт., сварочные работы) |  |  | 4045,61 |  |
| 18.05. откачка воды из подвала (бензин-20л.) |  |  | 8311,98 |  |
| 13.05. кв.22 осмотр стояка канализации |  |  | 652,07 |  |
| 13.05. кв.7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 31.05. кв.54 запах канализации, осмотр стояка канализации |  |  | 652,07 |  |
| 17.06. кв.44 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 16.06. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 6241,76 |  |
| 16.06. установка балансировочной задвижки на вводе в дом отопления (болт-8шт., гайка-8шт., шайба-16 шт., сварочные работы) |  |  | 4117,35 |  |
| 16.06. кв.56 устранение засора канализации, ремонт стояка канализации (труба д.110 3м-2шт., 1м-1шт.) |  |  | 3789,27 |  |
| 26.07. кв.46 устранение утечки на стояке |  |  | 1537,17 |  |
| 19.08. кв.43 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 2281,22 |  |
| 08.09. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 10.09. кв.31 осмотр инженерных сетей |  |  | 766,08 |  |
| Сентябрь: замена сетей канализации в подвале |  |  | 97852,26 |  |
| 07.10. кв.59 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.15-2шт.боченок д.15-2шт.) |  |  | 2617,22 |  |
| 17.10. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 26.10. кв.8 нет гВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 28.10. кв.12 устранение утечки на стояке радиатора |  |  | 652,07 |  |
| 18.10. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 15.11. кв.20 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 06.12. осмотр подвала |  |  | 652,07 |  |
| 13.12. кв.24 замена крана на стояке (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2639,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 23.01. кв.36 ремонт фазного провода |  |  | 370,18 |  |
| 12.04. ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка) |  |  | 1790,13 |  |
| 24.08. 1 п.ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 733,98 |  |
| 11.09. кв.31 протяжка контактов в эл.щите,замена автомата, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  | 682,39 |  |
| 19.10. кв.49 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 495,39 |  |
| 29.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ, ремонт контактов (изолента, кабель-2м., автомат, лампочка-2шт.) |  |  | 7312,65 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 11211,60 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 12839,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 35600,04 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 103240,12 |  |
| Расходы на управление |  |  | 103240,12 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 11471,12 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 495875,57 |  |