| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55А |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -24097,50 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 118620,00 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 97242,60 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 205397,50 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -132252,40 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 1609,68 |  |
| 19.01. кв.5 заштукатуривание отверстий под стояк канализации (цемент) |  |  | 1134,84 |  |
| 26.01. уборка сосулек с кровли |  |  | 804,84 |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 19.02. ремонт пола в подъезде (фанера-3л., саморезы) |  |  | 6457,48 |  |
| 25.02. 2 под. Ремонт пола в подъезде (фанера-3л., саморезы, пружина) |  |  | 6531,78 |  |
| 12.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5122,8 |  |
| 11.05. ремонт кровли (герметик) |  |  | 1939,68 |  |
| 24.05. ремонт вентстояка (цемент-1и., песок, кирпич-40 шт.) |  |  | 6315,10 |  |
| 31.05. ремонт кровли (железо, саморезы) |  |  | 2251,51 |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 19.01. кв.5 устранение утечки на стояке канализации, замена (труба д.110-1шт., патрубок-1шт., манжета-1шт., заглушка-1шт., отвод-2шт.) |  |  | 3241,5 |  |
| 20.01. кв.4 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 21.01. кв.4,9 ремонт системы отопления (резьба д.40-2шт., муфта д.40-1шт., отвод д.57-2 шт., труба ППР д.50 - 6шт., д.25-1шт., американка-3шт., тройник-11шт., муфта соед.д.50-8шт., американка-6шт., угол-14шт., угол д.50-9 шт.,перка-1шт., муфта-4шт., резьба д.15-5шт., пробка -2шт., изовер, американка д.25-3шт., муфта-2шт., сварочные работы) |  |  | 50142,39 |  |
| 22.01. ремонт системы отопления (сварочные работы) |  |  | 9650,15 |  |
| 26.01. кв.13 установка полотенцесушителя (труба д.25-16м., тройник-3шт., кран шар д.15-3шт., д.25-3шт., уголок-6шт., соед.муфта-4шт., американка-2шт., муфта-2шт., сварочные работы) |  |  | 13721,77 |  |
| 27.01. кв.13 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 23.02.кв.4 осмотр стояка канализации |  |  | 624,52 |  |
| 24.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2619,44 |  |
| 09.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 21.06. кв.2 замена кранов на стояке ГВС (резьба д.20-2шт., отвод д.20-6шт., сварочные работы) |  |  | 7081,60 |  |
| 23.07. кв.9 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 29.07. кв.2,6 ремонт инженерных сетей системы отопления (сварочные работы) |  |  | 3961,43 |  |
| 02.08. кв.11 осмотр инженерных сетей, замена фильтра, устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 2271,27 |  |
| 06.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 15.10. кв.9 прогонка стояка отопления |  |  | 652,07 |  |
| 31.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка отопления |  |  | 652,07 |  |
| 02.11. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 12.11. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 02.03. кв.9 ремонт вводного кабеля (автомат) |  |  | 1508,92 |  |
| 29.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 3883,39 |  |
| 01.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов ВРУ, ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 3880,88 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1494,88 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6855,84 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4799,09 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 20415,17 |  |
| Расходы на управление |  |  | 19881,94 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2209,10 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 205397,50 |  |