| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55Б |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 68443,48 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 135281,80 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 136147,42 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 94538,92 |
| Остаток средств на 01.01.2022г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 110051,98 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 26.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 18.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 379,19 |
| 20.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1191,13 |
| 05.04. снятие снегозадержателей (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1335,7 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 5473,87 |
| 13.06. кв.8 утечка на стояке ГВС, перекрытие стояка |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 4980,94 |
| 30.08. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 407,39 |
| 01.12. ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка, изолента) |  |  |  |  |  | 3990,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2989,76 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2590,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7823,52 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5476,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23296,70 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22688,21 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2520,91 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 94538,92 |