| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55В |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 99691,47 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 124377,68 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 126524,97 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 194287,21 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 31929,23 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 22.01. очистка козырьков |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 19.02. 1 под. Ремонт входных дверей в подъезде, смазка замка |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 26.02. ремонт входных дверей |  |  |  | 1609,68 |  |  |
| 12.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 1287,74 |  |  |
| 04.03. очистка козырьков |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 28.04. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  | 2992,48 |  |  |
| 29.04. кв.13 ремонт кровли (шифер-2л., герметик, гвозди, автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 5632,48 |  |  |
| 29.04. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  | 5066,67 |  |  |
| 30.04. ремонт стояков, спил дерева (кирпичи, песок, цемент) |  |  |  | 5035,27 |  |  |
| Июль: замена окон в количестве 2 шт. |  |  |  | 39820 |  |  |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы, гвозди) |  |  |  | 1070,75 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 20.02. кв.9 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., сборка д.15-1шт.) |  |  |  | 4049,44 |  |  |
| 24.02. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |
| 30.04. кв.13 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.20-2шт., боченок д.20-2шт., кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., пробка радиаторная-16 шт.) |  |  |  | 4901,39 |  |  |
| 30.04. кв.10 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.), в подъезде (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  | 3504,39 |  |  |
| 30.04. кв.2 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.20-4шт., боченок д.20-4шт., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 4054,39 |  |  |
| 30.04. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-3шт., д.15-1шт., боченок д.20-3шт., д.15-1шт.) |  |  |  | 2662,99 |  |  |
| 30.04. осмотр стояков отопления |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 30.04. замена кранов на радаиторах отопления (кран шар.д.20-10шт., д.15-10шт.) |  |  |  | 8779,44 |  |  |
| 07.11. кв.9 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 07.11. кв.9 уремонт стояка ХВС, замена крана (кран шар.д.20-1шт., резьба д.20-1шт., труба д.25-0,5м.) |  |  |  | 3002,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., изолента) |  |  |  | 3817,39 |  |  |
| 07.06. установка датчиков движения, светильников, выключателей и автоматов (светильник-4 шт., выключатель-3 шт., эл.провод-10м., гофра-10м., датчик-4шт.) |  |  |  | 12911,65 |  |  |
| 06.10. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 755,98 |  |  |
| 02.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., изолента) |  |  |  | 4166,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2989,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3244,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7774,92 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 5442,44 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 23151,98 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 22547,27 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2505,25 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 194287,21 |  |  |