| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.55Г |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 73981,41 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 206747,24 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 193607,59 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 139096,70 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 128492,30 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |  |
| 04.03. очистка козырьков |  |  | 804,84 |  |  |
| 02.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5814,2 |  |  |
| 20.09. ремонт дверей в подъезде (сварочные работы) |  |  | 3492,90 |  |  |
| 19.11. 1 под. Ремонт входных дверей (сварочные работы) |  |  | 2821,27 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.1 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1799,39 |  |  |
| 20.09. кв.22 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 1900,17 |  |  |
| 20.11.кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 27.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5695,94 |  |  |
| 02.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка-2шт., кабель-1м.) |  |  | 4166,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 4561,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11963,16 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8374,21 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 35623,63 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 34693,16 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3854,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 139096,70 |  |  |