| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 71301,06 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 210013,46 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 213209,69 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 183074,59 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 101436,16 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5122,8 |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5468,5 |  |  |
| 16.17.02 кв.29 прочистка вентиляции |  |  |  | 3910,76 |  |  |
| 17.03. уборка снега с кровли (герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2891,4 |  |  |
| 03.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3842,1 |  |  |
| Август: установка контейнера для сбора ТКО |  |  |  | 17000 |  |  |
| 02.12. кв.22 прочистка вентканалов |  |  |  | 2392,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 3649,61 |  |  |
| 19.01. кв.1 запах канализации, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 14.02. кв.19 осмотр стояков |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 15.02. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 13.02. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  | 3759,61 |  |  |
| 29.03. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 21.09. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 11.09. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 08.10. кв.14 осмотр стояка канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 13.10. устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  | 4511,43 |  |  |
| 18.10. ремонт стояка отопления (труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  | 2681,14 |  |  |
| 28.12. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  | 2386,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 08.07. кв.19 замена уличных прожекторов (изолента) |  |  |  | 1760,8 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5979,52 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4788,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 13435,20 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 36872,16 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 38962,08 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4329,12 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 183074,59 |  |  |