| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56Б |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 руб. дата начала отчетного периода |  |  | 94272,68 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 178611,12 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 165133,05 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 117212,13 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 142193,61 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 16.08. замена ступеньки на крылечке входа в подъезд (пиломатериал) |  |  | 2817,21 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 21.02. кв.2 осмотр стояка канализации |  |  | 624,52 |
| 01.04. кв.2 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-1шт., переход-1шт., ревизия-1шт., отвовд-1шт., манжет-2шт., патрубок компенс.-2шт.) |  |  | 6362,77 |
| 26.07. кв.9 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1196,14 |
| 13.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 3053,32 |
| 16.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |
| 10.09. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |
| 01.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1826,16 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 18.08. установка замка на рубильник в ВРУ (замок навесной) |  |  | 898,98 |
| 22.09. ревизия эл.щитов и ВРУ, ремонт рубильника, замена трансформаторов тока, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-1м.) |  |  | 7422,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4110,92 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 4167,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 10743,84 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 31157,14 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 31157,14 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3461,90 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 117212,13 |