| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.57а |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -29474,82 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 848986,80 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 835675,93 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 879595,78 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -73394,68 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 27.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5122,8 |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6403,5 |
| Февраль: ремонт контейнерной площадки |  |  | 3461,66 |
| 04.02. кв.36 осмотр вентиляции |  |  | 482,9 |
| 19.03. уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |
| 04.03. кв.68 очистка балконов от снега |  |  | 9758,39 |
| 04.03. очистка козырьков от снега |  |  | 2301,08 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 2992,48 |
| 25.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |
| 20.08. кв.46 осмотр вентиляции |  |  | 850,75 |
| 02.08. кв.13 демонтаж панельных швов, пропенивание (пена-1б., автоуслуги АГП-22) |  |  | 6441,2 |
| 03.08. кв.13 демонтаж, пропенивание межпанельных швов (пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6577,89 |
| 05.08. кв.13 демонтаж, пропенивание межпанельных швов (пена- 6 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  | 16836,09 |
| 09.08. заштукатуривание межпанельных швов (ТГ-3м, автоуслуги АГП-22) |  |  | 14662,5 |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  | 1070,75 |
| 14.09. 1 под. Ремонт подъездной двери (шпингалет-2шт.) |  |  | 2469,27 |
| 06.09. ремонт межпанельных швов (пена-2б., автоуслуги АГП-22) |  |  | 16798,39 |
| 07.09. ремонт межпанельных швов (цемент-1м., песок, пена-2шт., 10 мешков, автоуслуги АГП-22) |  |  | 18864,79 |
| 08.09. ремонт кровли (шурупы-400шт., доска 100*22-10м, автоуслуши АГП-22) |  |  | 21847,1 |
| 09.09. ремонт кровли (саморезы-10 шт., доска 100*22-3м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 8862,8 |
| 10.09. ремонт межпанельных швов (цемент-1м., песок,пена-1б., автоуслуги АГП-22) |  |  | 6810,5 |
| 13.09. ремонт межпанельных швов (цемент, песок, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4667,1 |
| 14.09. ремонт межпанельных швов (цемент-1м., пена-1б., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 17095,39 |
| 17.09. ремонт межпанельных швов (цемент-1,5м., пена-2шт., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 15160,99 |
| 07.10. кв.36 ремонт межпанельных швов (цемент-0,5м, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3331,4 |
| 26.10. 1 под. Ремонт крыльца (уголок д.32 * 6,5м.-2шт.. , сварочные работы) |  |  | 9131,43 |
| 26.10. бетонирование ступенек (цемент, ПГС) |  |  | 2361,51 |
| 13.12.очистка козырьков от снега |  |  | 1361,21 |
| 21.12. уборка сосулек, снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 6678,5 |
| 27.12. уборка снежных навесов с кроли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 10685,59 |
| Декабрь: распределение затрат по сдаче отчетности по ТСЖ "Прогресс" |  |  | 2150 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 11.01. кв.8 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 2071,8 |
| 12.01. кв.8 замена стояка канализации (кран шар.д.15-1шт., бочонок-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., переход-2шт.,манжет-2шт., ревизия-1шт, компенсатор-1шт, муфта-1шт.) |  |  | 4507,61 |
| 13.01. кв.5,8 замена стояка канализации (труба д.110-2шт.. 1,5м-1шт., переход-2шт., манжет-3шт., крестовина -1шт., переход-2шт., труба д.50-2т., отвод-4шт., ревизия д.50-1шт., патрубок-2шт., хомут-1шт., тройник-1шт.) |  |  | 6961,72 |
| 26.01. кв.73 нет ГВС |  |  | 960,19 |
| 26.01. кв.5 замена стояка канализации (труба д.110 1 м-1шт., крестовина-1шт., переход-2шт., комп.патрубок-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., ком.патрубок д.50-1шт.) |  |  | 5487,72 |
| 30.01. кв.64 осмотр инженерных сетей |  |  | 1463,71 |
| 04.02. кв.18 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1738,71 |
| 24.02. кв.15 нет ХВС, отогревание стояка (газ-пропан-1б.) |  |  | 1290,19 |
| 04.03. кв.64 осмотр стояка |  |  | 960,19 |
| 09.03. кв.64 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., комплект перехода-2шт., манжет-2шт., компенсатор-1шт., отвод-3 шт., труба д.50 1м-1шт., крепеж д.110-1шт., крепеж д.50-1 шт.) |  |  | 8030,93 |
| 10.03. кв.73 нет ХВС, осмотр |  |  | 624,52 |
| 23.03. кв.73 нет ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |
| 26.03. кв.73 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 624,52 |
| 26.05. кв.57 осмотр стояков |  |  | 652,07 |
| 21.06. кв.31 осмотр стояка канализации |  |  | 1196,14 |
| 28.07. кв.30 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.25-1шт., боченок д.25-1шт.) |  |  | 2474,22 |
| 29.07. кв.30 замена крана на стояке |  |  | 1537,17 |
| 29.07. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 816,08 |
| 29.07. кв.30 нет ГВС, осмотр |  |  | 1537,17 |
| 26.07. кв.25-27 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  | 1891,22 |
| 10.08. кв.25 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2166,22 |
| 06.08. кв.34-37 осмотр стояков |  |  | 1006,11 |
| 17.08. кв.51,54 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1891,22 |
| 20.08. кв.51,54 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |
| 18.08. кв.51,54 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 766,08 |
| 26.08. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |
| 21.09. кв.27 прогонка системы отопления |  |  | 1714,2 |
| 20.09. 3-4 п. нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1006,11 |
| 24.09. кв.84холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |
| 12.10. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |
| 10.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |
| 08.10. кв.25 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |
| 01.10. кв.84 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |
| 19.10. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 766,08 |
| 15.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |
| 16.11. кв.4 замена кранов на стояках ХВС ГВС, устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 5081,52 |
| 12.11. кв.27 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2441,22 |
| 17.11. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 652,07 |
| 16.11. 1 под. Устранение утечки на стояке отопления в подвале (труба д.89-3м., сварочные работы) |  |  | 13721,76 |
| 10.11. кв.25 нет ХВС, осмотр |  |  | 652,07 |
| 01.12. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |
| 21.12. кв.10,13 осмотр стояка канализации |  |  | 766,08 |
| 23.12. кв.10,13 замена стояка канализации (труба д.110 1,5 м-1шт., 2м-1шт., крестовина-2шт., переход-2шт., манжет-2шт., пена-1б., отвод-4шт., компен.патрубок-1шт., переход-2шт., патрубок-2шт., сварочные работы) |  |  | 13138,25 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 02.02. кв.34 ремонт нолевого провода (изолента) |  |  | 671,96 |
| 21.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-4шт., эл.провод-5м., изолента) |  |  | 6881,49 |
| 27.09. кв.21 ремонт корпуса эл.щита |  |  | 407,39 |
| 10.10. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 854,98 |
| 23.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов ВРУ (изолента, эл.кабель-3м., лампочка-4шт.) |  |  | 7301,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8408,70 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 6750,00 |
| работы по договору |  |  | 42390,00 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  | 65680,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 19400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 49169,16 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 34418,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 146414,83 |
| Расходы на управление |  |  | 142590,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 15843,40 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 879595,78 |