| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.59 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 118826,72 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 655635,54 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 650044,77 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) средств по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  |  |  | 46150,18 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 622620,15 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 192401,51 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 26.01. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2561,4 |  |  |
| Февраль: ремонт контейнерной площадки |  |  |  |  | 3461,66 |  |  |
| 18.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2423,12 |  |  |
| 04.02. установка замка 6 под. |  |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 16.03. уборка снежных навесов с торца дома |  |  |  |  | 1287,74 |  |  |
| 04.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 1609,68 |  |  |
| 29.03. снятие ограждения (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2215,7 |  |  |
| 22.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 6403,5 |  |  |
| 05.04. снятие снегозадержателей (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2423,12 |  |  |
| 28.07. монтаж снегозадержателей (крепеж, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 13938,39 |  |  |
| 29.07. монтаж снегозадержателей (крепеж, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 14629,79 |  |  |
| 30.07. монтаж снегозадержателей (крепеж, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 10787,69 |  |  |
| 10.08. 3 под. Ремонт входных дверей в подъезде (навески, сварочные работы) |  |  |  |  | 2559,51 |  |  |
| 07.09. 2 под. Ремонт лавочек, ремонт карусели ( доска 100*50 1,5м-2 шт., 100*50 2м- 1шт.) |  |  |  |  | 5347,21 |  |  |
| 30.11. кв.32 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 717,87 |  |  |
| 17.12. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  |  | 2203,12 |  |  |
| Декабрь: распределение затрат по сдаче отчетности по ТСЖ "Прогресс" |  |  |  |  | 2150 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.37 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 16.02. кв.40 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 738,53 |  |  |
| 23.04. кв.40 замена стояка канализации (труба д.110 1м.-1шт., 0,5м-1шт., переход-2шт.,манжет-1шт., ревизия-1шт., компенсатор-1шт., отвод-2шт., патрубок-1шт., крестовина-1шт., отвод-1шт.) |  |  |  |  | 10256,26 |  |  |
| 26.04. кв.4 ремонт стояка ГВС (труба д.16-2м., муфта-1шт., боченок-1 шт.) |  |  |  |  | 1466,19 |  |  |
| 21.04. кв.40 осмотр стояков |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 14.04. кв.61 устранение утчеки на стояка отопления |  |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 13.04. кв.61 осмотр стояка отопления |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 27.04. кв.40 замена стояка ХВС (труба ППР д.32-4м., заглушка-1шт., кран шар.д.15-1шт., угол-1шт., угол д.20-1шт., д.32-2шт., муфта соед. Д.32-2шт., муфта д.32-1шт., резьба -1 шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 6949,61 |  |  |
| 11.05. кв.40 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 04.06. кв.49 нет ГВС, прогонка, ремонт стояка (труба м/п-4м., боченок-1шт., муфта-1шт., цанга-1шт.) |  |  |  |  | 1974,11 |  |  |
| 26.07. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 657,07 |  |  |
| 20.08. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 05.09. кв.22 нег ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 04.09. кв.58 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 21.09. кв.20,74 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 17.09. кв.14 прогонка системы отопления |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 20.09. кв.71 холодные радиаторы, прогонка стояков |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 20.09. кв.39 установка крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 2754,22 |  |  |
| 21.09. кв.74,20 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 11.09. кв.49 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 24.09. 1,2 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 27.09. 1 под. Ремонт стояка канализации (труба д.110 0,5м-1шт., ревизия-1шт., отвод-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  | 4181,43 |  |  |
| 07.10. ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 17.10. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 23.10. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 26.10. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 05.11. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 23.11. кв.39 замена стояка ХВС, установка кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.20-1шт., резьба д.20-1шт., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5063,35 |  |  |
| 17.11. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 22.11. кв.8,45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 08.11. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 30.11. кв.50 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 04.12. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 07.12. кв.70 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 14.12. кв.44 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 08.12. кв.70 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 3679,27 |  |  |
| 20.12. кв.71 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 31.12. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 02.12. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 02.12. кв.50 замена стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., труба д.110 0,5м-2шт., тройник-2шт., переход-1шт., манжета-2шт.) |  |  |  |  | 9376,76 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.04. кв.9 ремонт нолевого провода (автомат) |  |  |  |  | 891,96 |  |  |
| 22.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., эл.провод-2м., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  | 7156,49 |  |  |
| 19.10. кв.37 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  |  |  | 1222,16 |  |  |
| 01.12. кв.16 замена лампочек (лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 1028,9 |  |  |
| 21.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, кабель-3м., автомат-2шт., лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 7851,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7007,25 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5625,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 15700,00 |  |  |
| работы по договору |  |  |  |  | 42390,00 |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  | 65680,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 39777,48 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 27844,24 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 118448,50 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 115354,69 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 12817,19 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 622620,15 |  |  |