| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.72а |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 170750,40 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1112406,31 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 1092127,89 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1045998,02 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 216880,27 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 27.01. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 8964,89 |  |
| Февраль: ремонт контейнерной площадки |  |  | 3461,66 |  |
| 11.03. уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6403,50 |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 1955,38 |  |
| 25.03. кв.60,59 уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5122,8 |  |
| 23.04. кв.34 ремонт кровли, укрепление железа (саморезы) |  |  | 1829,68 |  |
| 05.04. 4под. Снятие снегозадержателей (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |  |
| 07.04. ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  | 1727,74 |  |
| 21.10. осмотр кровли на предмет протечки |  |  | 1361,21 |  |
| 10.11. ремонт вент.шахты (цемент, песок, утеплитель, зонт, пена, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8609,8 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 08.01. кв.3 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1720,30 |  |
| 19.01. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2129,39 |  |
| 22.01. кв.4 осмотр подвала |  |  | 960,19 |  |
| 24.01. утечка на стояке отопления, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 25.01. кв.89 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 26.01. 8 под. Ремонт радиатора (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 5347,44 |  |
| 1-2.02. ремонт системы ГВС (американка д.50-1шт., угол д.50-3шт., муфта д.50-1шт., заглушка д.50-2 шт.,труба д.150-1м.,кран шар.д.50-1шт., отвод д.50-3шт.,труба арм.д.25-100м., угол -10 шт., муфта - 25 шт., сварочные работы) |  |  | 63281,82 |  |
| 17.02. кв.62 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 04.03. кв.103 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 960,19 |  |
| 05.03. кв.3 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 09.03. кв.17 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2074,39 |  |
| Март: замена запорной арматуры на стояках отопления с установкой балансировочных кранов |  |  | 203992,56 |  |
| 25.03. кв.41 холодные радиаторы, замена кранов (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 1510,19 |  |
| 24.03. кв.42 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1463,71 |  |
| 23.03. кв.42 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 26.03.кв.26,27 холодные радиаторы, замена кранов (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 1510,19 |  |
| 28.04. кв.90 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 12.07. кв.96 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 26.07. кв.92 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 30.07. кв.93 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 09.08. кв.77 осмотр стояков |  |  | 1006,11 |  |
| 11.08. кв.77 осмотр стояков канализации |  |  | 1006,11 |  |
| 09.08. устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 09.08. кв.77 осмотр стояков |  |  | 652,07 |  |
| 03.08. кв.23 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 03.08. устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |
| 25.08. кв.51 устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |
| 03.09. кв.73 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-4шт., сварочные работы) |  |  | 10901,92 |  |
| 19.09. кв.110 замена крана на радиаторе отопления |  |  | 1006,11 |  |
| 21.09. кв.26,36 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 20.09. кв.23 ремонт стояка ГВС (кран шар.д.15-1шт., труба ППР д. 25-1м., труба ППР д20-1м,. резьба -2шт., муфта-1шт., сварочные работы) |  |  | 6986,43 |  |
| 27.09. кв.73 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  | 2271,27 |  |
| 13.10. осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 28.10. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 21.10. кв.71 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  | 1891,22 |  |
| 16.10. осмотр подвального помещения |  |  | 766,08 |  |
| 21.10. кв.102 ремонт стояка отопления (сварочные работы) |  |  | 3371,27 |  |
| 13.10. изоляция труб ГВС на чердаке (проволока - 2кг., утеплитель-1уп.) |  |  | 4521,33 |  |
| 26.10. кв.102 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 20.10. кв.112 нет ГВС, прогонка стояка, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 23.11. кв.41 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2166,22 |  |
| 12.11. 1 под. Устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 09.11. кв.92 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  | 2166,22 |  |
| 26.11. 1 под. Нет ГВС, ремонт стояка (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2166,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 06.01. кв.103 замена автоматов в эл.щите (автомат-3шт.) |  |  | 1599,78 |  |
| 21.01. кв.70 ремонт освещения МОП, регулировка датчика движения (лампочка-4шт., патрон керамич) |  |  | 1629,92 |  |
| 24.01. кв.95 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 524,18 |  |
| 25.01. ремонт ВРУ (автомат-2шт., навесной замок) |  |  | 4268,39 |  |
| 14.02. кв.110 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 770,96 |  |
| 01.04. кв.41 осмотр электрооборудования, замена автомата (автомат) |  |  | 645,18 |  |
| 01.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт в ВРУ, ремонт контактов (автомат-2 шт., изолента, лампочка-6шт.) |  |  | 6980,49 |  |
| 05.05. кв.42 ремонт нолевого провода, замена автоматов (автомат - 2шт.) |  |  | 1636,36 |  |
| 05.06. кв.1 замена автомата МОП (автомат) |  |  | 953,98 |  |
| 16.07. кв.10 ремонт освещения МОП, крепеж светильника (лампочка-2шт.) |  |  | 561,39 |  |
| 20.08. кв.46 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон керамич.) |  |  | 843,98 |  |
| 23.09. кв.23 ремонт освещения МОП |  |  | 407,39 |  |
| 06.10. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 561,39 |  |
| 13.10. кв.14 ремонт освещения МОП (датчик движения, автомат) |  |  | 2076,36 |  |
| 21.10. кв.37 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  | 942,98 |  |
| 10.11. кв.19 замена автомата МОП (автомат) |  |  | 1127,9 |  |
| 20.11. кв.95 ремонт контактов, замена автоматов в ВРУ (автомат 2 шт.) |  |  | 1228,98 |  |
| 27.11. кв.110 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  | 1030,98 |  |
| 04.12. кв.19 ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  | 407,39 |  |
| 10.12. кв.37 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 854,98 |  |
| 28.29.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов ВРУ (автомат-4шт., изолента, лампочка-6шт.) |  |  | 12106,53 |  |
| 28.12. ремонт у ОДПУ на отопление, автомат |  |  | 407,39 |  |
| 21.12. устранение утечки на стояке отопления в подвале (болт д.12-4шт., гайка д.12-8шт., шайба д.8) |  |  | 3035,22 |  |
| 11.12. кв.90 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.25-2шт.) |  |  | 2271,27 |  |
| 10.12. кв.36 холодный полотенцесушитель, замена кранов на стоке ГВС (кран шар.д.15-2шт., д.20-2шт., резьба д.20-2шт., д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 5777,54 |  |
| 09.12. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 0,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 14862,00 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  | 58509,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 0,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 63443,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 183986,21 |  |
| Расходы на управление |  |  | 183986,21 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 20442,91 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 1045998,02 |  |