| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Ленина д. 89 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -63333,99 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 94094,04 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 90980,37 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 120673,23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -93026,85 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 13.08. ремонт кровли (железо-10 кв.м.,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 11962,9 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.9 смена кранов на стояках отопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 6149,23 |  |  |  |
| 11.01. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 2509,44 |  |  |  |
| 21.02.кв.7 выезд по причине затопления, устранение засора канализации (хомут, переход, манжет-2шт., труба д.110 1,5м-1 шт., отвод-2шт., ревизия-1шт.) |  |  |  | 2976,39 |  |  |  |
| 20.02. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 29.04. устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 28.04. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |  |
| 01.06. ремонт системы отопления (отвод д.25-8шт., д.15-2 шт., труба д.15-2м., д.25-10м., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 18004,09 |  |  |  |
| 29.06. кв.9 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 17.07. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 2559,25 |  |  |  |
| 23.07. устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 20.10. кв.9 осмотр подвального помещения |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 21.10. устранение засора канализации |  |  |  | 3854,43 |  |  |  |
| 17.10. кв.11 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 16.11. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 10.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 1320,1 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 30.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента) |  |  |  | 5448,26 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 7000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6014,52 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 16506,52 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 17442,11 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1938,01 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 120673,23 |  |  |  |