| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.122 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 126011,63 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 328805,40 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 327748,72 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 203279,91 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 250480,44 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  | 977,42 |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 22.03. кв.3 нет ХВС,ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 05.04. кв.18 замена кран на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 1793,71 |  |
| 02.07. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |
| 16.10. кв.10 устранение утечки на стояке отопления (труба д.76-6м., отовд-1м., сварочные работы) |  |  | 14869,09 |  |
| 16.10. кв.10 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 08.11. кв.17 осмотр инженерных сетей |  |  | 1537,17 |  |
| 13.12. кв.24 устранение утечки на стояке |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 21.06. ревизия эл.щитов, ремонт нолевого провода, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., автомат) |  |  | 7717,98 |  |
| 15.07. кв.15 ремонт фазного провода, замена автомата (автомат) |  |  | 1361,36 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 6117,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 9500,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 17469,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 12228,30 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 52018,80 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 50660,10 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5628,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 203279,91 |  |