| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.124 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -2779,83 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 105219,83 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 104064,33 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 99381,63 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 1902,87 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. кв.8 очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.05. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 02.06. кв.8 устранение утечки на стояке канализации (отвод-2 шт., манжет-1шт) |  |  |  | 4699,54 |  |  |
| 02.07. кв.4 замена крана на стояке ГВС (труба ППР д.20-1м., муфта-1шт., кран шар.д.15-1шт., американка, сварочные работы) |  |  |  | 3828,33 |  |  |
| 01.07. кв.4,12 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 02.07. осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 02.07. кв.4 слабый напор ГВС, осмотр, прогонка стояка |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 05.07. промывка системы отопления |  |  |  | 6131,76 |  |  |
| 14.09. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |
| 22.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  | 4171,54 |  |  |
| 01.06. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов (автомат-13 шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  | 10689,65 |  |  |
| 05.07. замена датчика движения |  |  |  | 1801,36 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2328,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 8300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6095,52 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 4266,86 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 18151,10 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 17677,01 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1964,11 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 99381,63 |  |  |