| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Октябрьская д.128 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 155490,02 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 314326,08 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 316348,68 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 224621,34 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 247217,36 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  | 977,42 |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 22.01. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 2129,39 |  |
| 30.01. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 2509,41 |  |
| 03.02. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 2207,75 |  |
| 16.04. кв.12 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 08.05. осмотр стояка канализации |  |  | 624,52 |  |
| 17.05. кв.8 осмотр подвала, устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 15.05. кв.25 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 21.06. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1841,22 |  |
| 10.09. кв.24 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 13.09. кв.24 нет ГВС, ремонт стояка (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2754,22 |  |
| 13.10. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 26.11. кв.25 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 28.11. кв.25 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 28.11. кв.24 снятие радиатора, ремонт (кран шар.д.15-2шт., цанга д.15-2шт., труба м/п - 2м., боченок д.25-2шт., кран шар.д.25-2шт.) |  |  | 4675,33 |  |
| 29.11. кв.25 ремонт, установка радиатора отопления (пробка радиатор.-2шт.. Кран шар.д.15. боченок, сварочные работы) |  |  | 4711,35 |  |
| 06.12. холодные радиаторы, замена кранов на стояке отопления (кран шар.д.25-2шт., отвод д.25-2шт., резьба д.25-2шт., боченок д.25-1шт.) |  |  | 3365,22 |  |
| 31.12. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 26.01. кв.1 замена датчика движения (датчик) |  |  | 1441,96 |  |
| 24.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-4шт., автомат) |  |  | 7794,98 |  |
| 2.-5.07. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов (автомат-30шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 20768,91 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5942,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 9500,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16722,72 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11705,90 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 49796,54 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 48495,89 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5388,43 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 224621,34 |  |