| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.130 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 112088,71 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 172549,68 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 184792,28 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 160338,38 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 136542,61 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с квроли дома, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1445,7 |  |  |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 22.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуи АГП-22) |  |  |  | 1445,7 |  |  |  |
| 11.08. кв.17 ремонт кровли (герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3001,4 |  |  |  |
| 13.08. ремонт вентстояков на кровле (цемент, песок, кирпич-20шт.,автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5340,9 |  |  |  |
| 24.08. ремонт кровли (железо, саморезы) |  |  |  | 4035 |  |  |  |
| 07.12. кв.6 ремонт кровли (герметик, железо, саморезы) |  |  |  | 2438,51 |  |  |  |
| 06.12. кв.6 осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  | 677,9 |  |  |  |
| 28.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 1197,42 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.03. кв.9 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 27.03. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 01.06. кв.12 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1196,14 |  |  |  |
| 07.06. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 20.07. промывка системы отопления |  |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| 14.08. кв.15 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 24.08. осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 20.09. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 26.11. кв.1 холодные радиатры, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 25.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  | 7640,98 |  |  |  |
| 5-6.07. замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, ремонт эл.щитов (автомат-18шт., эл.провод-4м., изолента, динрейка) |  |  |  | 18904,3 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3363,48 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4116,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9992,16 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6994,51 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 29754,43 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 28977,26 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3219,70 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 160338,38 |  |  |  |