| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Октябрьская д.82 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -72426,55 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 316085,13 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 291029,09 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 213423,46 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 5179,09 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |
| 04.02. уборка сосулек (автоуслуги Амкадор) |  |  | 2423,12 |  |
| 10.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1272,85 |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,90 |  |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  | 1070,75 |  |
| 22.10. замена доводчика (доводчик) |  |  | 2500,75 |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.02. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 1799,39 |  |
| 05.03. кв.24 шум в трубах ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 25.05. замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., сборка -1 шт., муфта-1шт., боченок -1 шт.) |  |  | 2164,17 |  |
| 27.05. устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 13.06. кв.6 нет ГВС, осмотр |  |  | 1537,17 |  |
| 22.06. врезка спускника на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., перевес -1 шт., врезка -1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  | 2584,22 |  |
| 23.06. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |
| 13.07. кв.6 замена крана на стояке ХВС |  |  | 1006,11 |  |
| 30.07. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 28.07. кв.6 устранение утечки на стояке в подвале |  |  | 1527,17 |  |
| 13.08. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2711,27 |  |
| 19.09. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 03.10. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 14.10. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 1206,08 |  |
| 18.12. кв.31 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 14.12. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 3091,33 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 26.10. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 495,39 |  |
| 14.12. кв.18 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  | 1533,95 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5605,80 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 6018,31 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 18309,24 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 12816,47 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 54520,85 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 53096,80 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5899,64 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 213423,46 |  |