| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.84А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 120683,30 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 282815,52 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 250290,80 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 300749,02 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 70225,08 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |  |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 977,42 |  |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 804,84 |  |  |
| Март: уборка снега с кровли |  |  |  |  | 11000 |  |  |
| 01.09. укрепление шифера на кровле (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2891,4 |  |  |
| 12.10. изготовление, монтаж козырьков (труба проф.40*20 -33 м., сварочные работы) |  |  |  |  | 19683,76 |  |  |
| 14.10. установка обрешетки на козырьки (2 шт.) (пиломатериал, саморезы) |  |  |  |  | 4624,30 |  |  |
| 15.10. установка обрешетки на козырьки (пиломатериал, саморезы) |  |  |  |  | 3712,9 |  |  |
| 19.10. обшивка 3-х козырьков железом, установка водосточных желобов (железо-10 кв.м., труба проф.-3м., желоб-3шт., кронштейн-9шт., саморезы, сварочные работы) |  |  |  |  | 18839,24 |  |  |
| 26.11. кв.16 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 2047,21 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. кв.8 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 05.03. осмотр подвала |  |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 03.03. кв.4 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 05.04. 1 под. Устранение утечки на радиаторе в подъезде (труба м/п д.20-10м., цанга д.15-4шт., труба м/п д.15-10м., кран шар.д.15-1шт., кран шар.д.20-2шт., цанга д.20-2шт.) |  |  |  |  | 7852,72 |  |  |
| 24.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 6131,76 |  |  |
| 23.10. кв.18 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 09.11. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 10.11. кв.8 ремонт системы отопления (сборка д.20-1шт., труба д.20-0,5м., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-3шт., тройник д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5534,43 |  |  |
| 14.11. кв.4 осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 08.12. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 02.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 09.12. кв.25 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  | 3773,33 |  |  |
| 08.12. кв.11 замена радаитора в подъезде (радиатор-6 секций) |  |  |  |  | 5951,33 |  |  |
| 07.12. кв.11 устранение утечки на радиаторе, замена стояка канализации (сборка д.15-2шт., компенсатор д.110-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  | 4963,54 |  |  |
| 01.12. кв.24 утечка на стояке ГВС, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.12. 1 под. Устранение утечки на стояке ГВС в подвале (труба д.40 -2 м., д.25-1,5 м., сварочные работы) |  |  |  |  | 11102,10 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 17.06. кв.7 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |  |
| 25.08. кв.9 замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  | 1911,36 |  |  |
| 18.19.10. замена светильников в тамбуре и над подъездом 1,2,3 под. (светильник-3шт., выключатель-3шт., эл.провод-60и., гофра-50м.., изолента, крепеж) |  |  |  |  | 24646,3 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5045,22 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5864,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16387,92 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 11471,54 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 48799,58 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 47524,97 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5280,55 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 300749,02 |  |  |