| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.1 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 88132,82 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 622362,42 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 600462,65 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 600314,08 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 88281,39 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1609,68 |  |  |  |
| 15.06. планирование щебнем придомовой территории (щебень 40 т., автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 47861 |  |  |  |
| 12.07. ремонт пола в подъезде, заделка трещины в стене (цемент, песок, коей плиточный) |  |  |  | 2377,21 |  |  |  |
| 27.07. демонтаж, монтаж кровли входа в подвал (труба проф.-3шт., пиломатериал, железо-2,5 кв.м., саморезы) |  |  |  | 15498,5 |  |  |  |
| 26.07. планирование щебнем придомовой территории (щебень 35 т., автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 38390 |  |  |  |
| 28.10. кв.35 прочистка вентканалов |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 16.11. кв.37 заделка отверстия в капит.стене (пена-1б) |  |  |  | 2108,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. устранение засора канализации |  |  |  | 2050,30 |  |  |  |
| 23.01. кв.35 слабый напор ХВС, осмотр |  |  |  | 1463,71 |  |  |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 18.02. осмотр подвального помещения |  |  |  | 1150,22 |  |  |  |
| 14.02. кв.59 осмотр стояка |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 03.02. устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |  |
| 15.02. кв.59 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2074,39 |  |  |  |
| 10.03. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 23.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |  |
| 12.03. 2,3 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2961,49 |  |  |  |
| 12.03. кв.4,8,12 нет ХВС, осмотр, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2454,44 |  |  |  |
| 29.03. осмотр подвального помещения |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 27.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 2071,55 |  |  |  |
| 30.03. осмотр канализационных сетей |  |  |  | 1150,22 |  |  |  |
| 02.04. осмотр канализационных сетей, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 738,53 |  |  |  |
| 02.04. кв.50 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 14.04. кв.33 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 19.04. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 13.04. устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |  |
| 08.04. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 09.04. устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |  |
| 16.04. устранение засора канализации, осмотр подвала |  |  |  | 3189,52 |  |  |  |
| 14.05. 2,3 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 24.05. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 25.05. осмотр стоков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 31.05. кв.25 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 31.05. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  | 2496,24 |  |  |  |
| 02.06. кв.25 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 11.06. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 16.06. прочистка фильтра ХВС в подвале |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 24.06. кв.1 осмотр системы отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 28.06. кв.1 ремонт системы отопления в подвале (труба ППР д.32-2шт., переход-2шт., угол-10шт., муфта-4 шт.) |  |  |  | 4895,33 |  |  |  |
| 24.06. устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 12.07. устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 05.07. кв.53 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 06.07. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 26.07. осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 21.07. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 05.08. кв.25 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 12.08. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 3281,35 |  |  |  |
| 03.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 2271,27 |  |  |  |
| 27.08. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  | 3281,35 |  |  |  |
| 18.08. кв.48 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., ревизия-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., компенсатор-1шт., манжета-2шт.) |  |  |  | 5937,6 |  |  |  |
| 18.08. ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 1,5м-1шт., 0,5м-2шт., ревизия-1шт., переход-1шт., манжета-2шт., отвод-2шт.) |  |  |  | 6769,76 |  |  |  |
| 30.08. кв.9 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 26.08. устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 16.08. кв.48 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 03.09. кв.25 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  | 2271,27 |  |  |  |
| 05.09. кв.25 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 19.09. кв.25 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 22.09. кв.70 нет ХВС, прочистка фильтра в подвальном помещении |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 10.09. кв.9 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 20.09. кв.49 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 17.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 17.09. в.65-69 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 29.09. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 30.09. кв.25 осмотр стояка канализации |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 05.10. кв.52 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 14.10. устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 22.10. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 19.10. кв.27 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 22.11. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 24.11. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления (арматура д.12-1м.) |  |  |  | 2023,22 |  |  |  |
| 19.11. кв.53 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 16.11. кв.37 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 18.11. кв.37 замена стояка ХВС (кран шар.д.15-1шт., муфта--3шт., угол-4шт., труба д.32-6м., тройник-1шт., резьба-1шт., муфта-3 шт., тройник-1шт., труба д.20-2м., угол-3шт., муф.соед.-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 9033,54 |  |  |  |
| 15.11. устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 29.11. осмотр подвального помещения, засора центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.11. кв.37,44 осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 25.11. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 04.12. кв.48 ремонт стояка канализации (труба д.110 3м-1шт., отвод-1шт., манжет-3шт.) |  |  |  | 2782,22 |  |  |  |
| 04.12. кв.37 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 07.12. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 03.12. кв.39 устранеие засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 08.12. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 16.12. прочистка фильтра ХВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.03. ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат) |  |  |  | 1508,92 |  |  |  |
| 24.03. кв.15 ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 1343,92 |  |  |  |
| 13.04. кв.6 ремонт освещения Моп (лампочка) |  |  |  | 458,18 |  |  |  |
| 01.07. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  | 561,39 |  |  |  |
| 23.08. съем контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 2401,49 |  |  |  |
| 23.09. кв.44 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  | 1317,36 |  |  |  |
| 08.12. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  | 854,98 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 13267,06 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 13883,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 16500,00 |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 36520,20 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 25564,14 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 104285,46 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 105908,58 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 11767,62 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 600314,08 |  |  |  |