| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Островского д.15А |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 54451,73 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 164061,84 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 160027,40 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 169914,93 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 44564,20 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |
| 29.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке |  |  | 620,15 |  |
| 28.10. кв.17 прочистка вентканала |  |  | 1361,21 |  |
| 09.12.очистка козырьков от снега |  |  | 614,16 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 10.01. кв.8 выезд по причине затопления, перекрытие стояка ХВС |  |  | 1340,25 |  |
| 20.01. кв.15 Осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  | 738,53 |  |
| 11.02. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2619,44 |  |
| 18.06. кв.8 замена спускных кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  | 2980,22 |  |
| 18.06. кв.1 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт., кран шар.д.20-2шт., боченок д.20-2шт.) |  |  | 3860,22 |  |
| 18.06. промывка системы отопления |  |  | 6891,87 |  |
| 27.09. в.17 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 4103,33 |  |
| 16.11. кв.8 устранение утечки на радиаторе (заглушка -2 шт.) |  |  | 1270,11 |  |
| 17.11. кв.8 ремонт радиатора отопления |  |  | 2271,27 |  |
| 13.12. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 10.02. 1 п. ремонт кабеля на 1 под. (кабель-6м.,, распред.коробка, изолента) |  |  | 5442,94 |  |
| 15.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат, эл.провод-1м.) |  |  | 5167,94 |  |
| 09.02. кв.7 протяжка контактов, ремонт освещения МОП |  |  | 370,18 |  |
| 30.03. 1п. 2 эт. Ремонт подъездного эл.щита (шина ноль, автомат) |  |  | 3993,39 |  |
| 7-8-9.07. замена вводных кабелей 1,2,3 под. (кабель-120м., гофра-120м., эл.провод-4м., изолента, автомат-3шт., клипсы-50шт.) |  |  | 34357,18 |  |
| 13.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-4шт., изолента, бокс) |  |  | 4496,88 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4110,92 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3963,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9876,60 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 27105,78 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 28642,14 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3182,46 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 169914,93 |  |