| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.3 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 57832,74 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 621491,28 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 580715,42 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 10305,54 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 524331,05 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 124522,65 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1609,68 |  |  |  |
| 16.04. кв.13 осмотр вентиляции |  |  |  | 1287,74 |  |  |  |
| 26.05. установка лавочки (цемент, ПГС) |  |  |  | 2251,51 |  |  |  |
| 07.06. обработка от грызунов |  |  |  | 1033,05 |  |  |  |
| 12.07. ремонт пола в подъезде (цемент, песок, плиточный клей) |  |  |  | 2031,51 |  |  |  |
| 11.08. ремонт кровли (шифер-1л., железо, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6398,8 |  |  |  |
| 30.08. демонтаж, монтаж коньковой доски (железо-55 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 49001,24 |  |  |  |
| 13.09. замена шеломов (железо 50*125 20 шт., саморезы кров., автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 17981,51 |  |  |  |
| 16.09. ремонт кровли, замена шеломов (железо 50*125 - 23 шт., саморезы кров.,автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 23567,85 |  |  |  |
| 21.09. замена шифера на входе в подвал, между 1 и 2 под. (шифер-6л., гвозди шифер.) |  |  |  | 6187,9 |  |  |  |
| 25.10. кв.69 обработка от грызунов (крысиный мор-3 уп.) |  |  |  | 1147,07 |  |  |  |
| 29.11. ремонт, монтаж дверного блока в подвале (пена, сварочные работы) |  |  |  | 3522,75 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |  |
| 14.12. кв.32 ремонт каркаса для хлопания ковров, ремонт вх.дверей (сварочные работы) |  |  |  | 4168,6 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.55 нет ХВС, прочистка стояка |  |  |  | 2179,44 |  |  |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 01.02. 2 под. Осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 1150,22 |  |  |  |
| 25.02. кв.15 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.-1шт., сборка д.15-1шт.) |  |  |  | 2118,39 |  |  |  |
| 08.02. кв.49 осмотр стояка |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 15.02. 1 под. Устранение утечки на стояке отопления (муфта-1шт., кран шар.д.25-1шт., угол-1шт.) |  |  |  | 3461,5 |  |  |  |
| 13.02. кв.10 утечка на радиатора в подъезде, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 08.02. кв.49 осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 10.03. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 29.03. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 19.04. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 21.06. кв.24 устранение утечки на стояке канализации (отвод-1шт., патрубок компе.-1шт.) |  |  |  | 1966,17 |  |  |  |
| 22.06. кв.24 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 16.07. кв.24 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 26.07. осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 19.07. кв.6 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 1988,17 |  |  |  |
| 10.08. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 03.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 30.08. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 28.08. кв.49 осмотр стояка канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 21.08. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 21.09. кв.69,26 холодные радиаторы, прогонка системы отопления, раскладка по подвалу мора от крыс (мор от крыс-4 уп.) |  |  |  | 1402,11 |  |  |  |
| 22.09. прочистка фильтра в подвальном помещении |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 24.09. кв.28 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.09. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 28.09. в.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 11.10. кв.45-48 прогонка системы отопления |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 14.10. кв.26 осмотр подвала, устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 12.11. кв.26 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 29.11. осмотр подвального помещения, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 06.12. устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 28.12. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 30.12. кв.55 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 28.12. ремонт прибора учета тепловой энергии |  |  |  | 2271,27 |  |  |  |
| 20.12. кв.53 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 20.12. откачка воды из подвального помещения |  |  |  | 3631,43 |  |  |  |
| 16.12. прочистка фильтра ХВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. съем контрольных показаний ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 2180,83 |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 23.06. съем контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 23.08. съем контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 2401,49 |  |  |  |
| 08.10. ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 517,39 |  |  |  |
| 20.10. кв.58 осмотр электрооборудования МОП, ремонт контактов (автомат) |  |  |  | 682,39 |  |  |  |
| 24.11. съем контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 3097,19 |  |  |  |
| 29.11. кв.53 ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  | 407,39 |  |  |  |
| 23.12. съем контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  | 2401,49 |  |  |  |
| 14.12. лампочки-20шт. |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 13267,06 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 13808,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 16500,00 |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 36995,40 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 25896,78 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 105642,42 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 107286,66 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 11920,74 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 524331,05 |  |  |  |