| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.11 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 51988,22 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 37711,68 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 38382,14 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 43101,34 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 47269,02 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 11.03. уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1335,7 |  |  |
| 10.11. кв.3 ремонт кровли (железо-0,5 кв.м., саморезы, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2380,7 |  |  |
| 10.11. кв.1 прочистка вентканала |  |  |  | 677,9 |  |  |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 406,74 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.09. кв.2 осмотр стояка канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 10.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 29.09. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 12.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 05.12. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.06. замена светильников (светильник-3 шт., эл.провод-6м., гофра-4м.) |  |  |  | 8764,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 747,44 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 864,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 5600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 2410,56 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 6615,65 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 6990,62 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 776,74 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 43101,34 |  |  |