| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.11а |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 32144,65 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 76876,44 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 69644,01 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 69481,82 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 32306,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |
| 25.10. кв.9 бетонирование пола в подъезде (цемент-1,5м., графмасса) |  |  | 4404,3 |
| 08.11. установка дверей в подъезде |  |  | 2047,21 |
| 19.11. установка пружины на входных дверях |  |  | 850,75 |
| 08.12. кв.9 осмотр вентканалов |  |  | 1361,21 |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  | 406,74 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 18.02. кв.2 осмотр стояка |  |  | 624,52 |
| 25.02. кв.1 устранение утечки на стояке |  |  | 624,52 |
| 03.03. кв.12 устранение утечки на стояке отопления (труба м/п-1м., цанга-2шт., боченок-2шт., кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2973,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 02.06. замена светильников (светильник-4шт.. эл.провод-10м., гофра-6м., подрозетник-2 шт., выключатель-2 шт.) |  |  | 10161,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2075,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5014,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 13761,85 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14541,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1615,76 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 69481,82 |